- 多波长激光治疗系统参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：多波长激光治疗系统

- 2、数量：1套

- 3、预算：148万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- 1、设备具备波长：1064nm、532nm、585nm、650nm；2、最高能量需大于等于1500 mJ；

- 3、Q点阵模式；

- 4、长脉宽模式：≥250us；

- 5、要求激光采用真空导光臂或者光纤传输。