- 二氧化碳手术激光系统参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：二氧化碳手术激光系统

- 2、数量：1套

- 3、预算：250万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- 1、波长：10600nm

- 2、平均功率：≧60W；脉宽<250µsec；

- 3、峰值功率：≧240W；

- 4、具备非顺序扫描技术；

- 5、单脉冲穿透深度：≧ 4mm；；

- 6、具备全剥脱功能；微孔扫描频率≧600Hz。