- 电子鼻咽喉镜系统参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：电子鼻咽喉镜系统

- 2、数量：1套

- 3、预算：190万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- 1、特殊光成像染色技术；

- 2、具备动态频闪功能；

- 3、可兼容电子鼻咽喉镜、硬性鼻内窥镜、硬性耳内窥镜、硬性喉内窥镜；

- 4、保障图像清晰，色彩准确的基础上内镜外径纤细。