- 眼科手术显微镜参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：眼科手术显微镜

- 2、数量：1套

- 3、预算：150万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- 1、光学系统：融合光学技术，两条独立光路，一条光路提供最佳景深，一条光路提供最佳分辨率；2、景深≥30mm；3、调焦范围：≥72mm；4、光路设计：同步四光路技术，助手镜可以与主刀镜同步调焦、同步变倍；5、照明光源：四光路同轴照明系统，主照明光源和红光反射照明光源独立可调，红光光斑直径、亮度、对比度可独立连续调节；6、非接触广角镜：60-130D连续可调；7、摄录像系统：从助手镜分光