- 眼科激光诊断仪OCTA参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：眼科激光诊断仪OCTA

- 2、数量：1套

- 3、预算：160万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- 1、横向光学分辨率：≦6μm2、OCT图像实时降噪技术：同一视网膜位置获取1-100张图像进行实时降噪3、屈光补偿范围：-24.5D--+48D4、OCTA同一位置重复扫描次数≧7次5、青光眼分析：神经节细胞层及神经纤维层可独立定量分析和随访、与标准数据库比较分析不同象限分析、双眼非对称分析