- 广角眼底照相系统参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：广角眼底照相系统

- 2、数量：1套

- 3、预算：130万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- 1、成像范围：单次扫描范围超过185度，可以拍到4个涡静脉，覆盖75%网膜面积2、瞳孔要求：免散瞳，瞳孔最小直径要求2mm。3、成像时间：图像获取时间小于1秒。可以自动拍摄。4、阅片软件：具备还原真实的3D眼底的功能，自动模拟医生检查眼底影像的全过程，可模拟屈光不正、白内障等状态进行演示。5、ETDRS 7视野模拟功能