- 超乳玻切一体机手术系统参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：超乳玻切一体机手术系统

- 2、数量：1套

- 3、预算：180万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- 1、全程动态补偿眼内压控制，并且给出实时的眼内压数值，控制范围：0-120 mmHg；精度：+/- 2mmHg；2、超过10000CPM的高速玻切头；3、双泵系统；4、超乳和玻切功能；5、非液侵入式流监测系统。