- 手术显微镜参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：手术显微镜

- 2、数量：1套

- 3、预算：360万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- 1、术中血管荧光造影技术；

- 2、术中黄荧光造影技术；

- 3、增强显示荧光技术；

- 4、镜内投射功能；

- 5、物镜调焦范围≥550mm且连续可调；

- 6、支架臂展≥1600mm，高度≥1700mm；

- 7、全内置高清摄像头。