- 宫腔镜系统参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：宫腔镜系统

- 2、数量：1套

- 3、预算：150万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- （1）具有特殊光成像染色技术。（2）摄像主机可升级3D系统，兼容软性宫腔镜。（3）可实现一主机多科室使用，主机可兼容光学腹腔镜、腹腔镜、软性宫腔镜、胆道镜、纤维胆道镜、电切镜及各种摄像头等软性和硬性内窥镜系统；（4）电切镜内管鞘具有ABS防堵塞系统设计。