- 关节镜治疗系统参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：关节镜治疗系统

- 2、数量：1套

- 3、预算：150万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- （1）4K影像技术：具有4K UHD 3COMS 摄像芯片，视频输出分辨率≥3840x2160，视频图像处理技术≥10Bit，摄像头一体成型，可高温高压灭菌消毒。

- （2）动力刨削系统具有切割窗锁功能和双手柄接口设计。

- （3）等离子体手术系统为低温等离子消融，主机液晶面具有刀头实时工作温度显示。具有关节镜保护功能。

- （4）可提供满足肩、膝、髋、踝、腕等各个关节需要的器械，且器械为无销钉设计。