- 神经外科显微器械参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：神经外科显微器械

- 2、数量：1套

- 3、预算：200万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- （1）精细器械尖端，有钝-钝，尖-钝，尖-尖可选择。工作端纤细，成角刺刀形设计。颜色标识/咬合端图示标记手柄。（2）采用德国特种钢材，特有的真空镀层工艺，器械品质均一稳定，耐腐蚀，具有较长的使用寿命，部分剪刀可二次打磨使用，部分器械具有铝钛氮合金镀层；高度耐用性，抗腐蚀性强，术中不反光且能缓解术者术中视觉疲劳。（3）吸引器具有无创的器械头端，水滴形吸引器，并具备宽度和长度标记；泪滴状接口，可灵活调节吸力，不损伤脑组织、血管、神经。（4）具有脑动脉瘤夹施夹钳，钛合金材质。