- 血液透析滤过装置参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：血液透析滤过装置

- 2、数量：1套

- 3、预算：141万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- （1）置换液自动补液

- （2）根据血流速自动调节透析液流量

- （3）机器内置紧急按钮

- （4）每30分钟至少进行一次治疗过程密闭性测试

- （5）静脉通路监测