- 光学相干断层扫描（OCT）参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：光学相干断层扫描（OCT）

- 2、数量：1套

- 3、预算：289万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- （1）兼容OCT和FFR/RFR功能。

- （2）具备血管实时造影融合功能。

- （3）具备3D飞航重建功能。

- （4）具备第四代OCT成像导管。