- 彩色多普勒超声诊断仪（具备手术定位引导）参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：彩色多普勒超声诊断仪（具备手术定位引导）

- 2、数量：1套

- 3、预算：130万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- （1）主机自带一体式（非外接）防水物理键盘，防液体泼溅，可使用70%乙醇擦拭；

- （2）主机具备实时双平面显示功能：单个双平面探头同步实时显示矢状面和横断面的两个不同成像平面；

- （3）设备需具有扩展性，可兼容达芬奇机器人探头、3D三维肛肠探头、神外颅孔探头等；

- （4）腹腔镜探头直径≤10mm，先端的凸阵扫描阵列可做四向弯曲，最大弯曲角度≥90°，带集成内置穿刺引导孔。

- （5）探头及探头插座具有防水功能，能够进行整个探头（含插座）全浸泡清洗消毒，同时满足除高温高压外的多种灭菌方式。