## Sheet3
厦门市苏颂医院高压配电年检清单
序号 |  | 型号 | 数 量 | 单位
一 | 总配电室
1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | 19 | 面
2 | - | 10kV母线桥 | 1 | 座
二 | 1#分配电室
1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | 8 | 面
2 | - | 变压器SCB-1600/10-NX3 | 2 | 台
3 | - | 变压器SCB-2000/10-NX3 | 2 | 台
4 | - | 10kV电力电缆 | 6 | 根
三 | 2#分配电室
1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | 8 | 面
2 | - | 变压器SCB-1600/10-NX3 | 2 | 台
3 | - | 变压器SCB-2000/10-NX3 | 2 | 台
4 | - | 10kV电力电缆 | 4 | 根
四 | 3#分配电室
1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | 2 | 面
2 | - | 变压器SCB-1600/10-NX3 | 1 | 台
3 | - | 10kV电力电缆 | 2 | 根
五 | 4#分配电室
1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | 6 | 面
2 | - | 变压器SCB-630/10-NX3 | 2 | 台
3 | - | 10kV电力电缆 | 4 | 根
六 | 5#分配电室
1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | 6 | 面
2 | - | 变压器SCB-1000/10-NX3 | 2 | 台
3 | - | 10kV电力电缆 | 4 | 根
七 | 充电桩1#箱变
1 | - | YBP-12/0.4kV-800kVA | 1 | 台
2 | - | 10k进线电力电缆 | 1 | 根
八 | 充电桩2#箱变
1 | - | YBP-12/0.4kV-800kVA | 1 | 台
2 | - | 10k进线电力电缆 | 1 | 根
九 | 安全工具
1 | - | 高压绝缘手套 | 11 | 双
2 | - | 高压绝缘鞋 | 6 | 双
3 | - | 高压验电笔 | 6 | 支
4 | - | 高压三相接地线 | 18 | 组
5 | - | 低压四相接地线 | 18 | 组