附件5

厦门市苏颂医院计量器具服务商比选提交材料

| 项目 | 提交材料清单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1、服务方案 | 服务商根据本院需计量和校准的设备器具表（附件6），提供详细服务方案。 |  |
| - 2、自检能力 | 根据“附件6 计量器具明细表”填写服务商可自行检测的计量器具，并提供相应检测及检定资质证明。 |  |
| - 3、计量项目数量 | 服务商须提供各级计量行政部门出具的考核证书及授权项目的明细。 |  |
| - 4、校准项目数量 | 服务商提供各级主管部门，比如各级市场监管局，中国合格评定国家认可委员会出具的认可证书及附件（认可的校准和测量能力范围） |  |
| - 5、人员配备情况 | 服务商提供拟投入人员的注册计量师的数量，并提供该人员的相应证书复印件。 |  |
| - 6、计量授权情况 | 服务商是否为市场监督管理部门授权的检定机构或技术机构且可以直接出具检定证书，提供市场监督管理部门授权书。 |  |
| - 7、场地配置 | 服务商提供计量、校准实验室的图片和相关证明材料。 |  |
| - 8、时效性 | 服务商承诺检测完成后5个工作日内出具纸质检定/校准证书，并同时将电子报告发到采购人指定的邮箱。提供相应的书面承诺 |  |
| - 9、业绩证明 | 提供2022年1月1日至今三级医疗机构的业绩证明，提供该业绩的合同或者发票复印件。 |  |
| - 10、科研平台 | 服务商是否拥有国家或省级科研平台，需提供有关科研平台申报材料或者批复文件等证明材料。 |  |
| - 11、价格 | 根据“附件6计量器具明细表”，针对每项计量器具进行计量校准分项报价。 |  |