附件3 报价表

| 厦门市苏颂医院高压配电年检报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 名称 | 数 量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一 | 总配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12) | 19 | 面 |  |  |
| 2 | 10kV母线桥 | 1 | 座 |  |  |
| 二 | 1#分配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12) | 8 | 面 |  |  |
| 2 | 变压器SCB-1600/10-NX3 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 变压器SCB-2000/10-NX3 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 10kV电力电缆 | 6 | 根 |  |  |
| 三 | 2#分配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12) | 8 | 面 |  |  |
| 2 | 变压器SCB-1600/10-NX3 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 变压器SCB-2000/10-NX3 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 10kV电力电缆 | 4 | 根 |  |  |
| 四 | 3#分配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12) | 2 | 面 |  |  |
| 2 | 变压器SCB-1600/10-NX3 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 10kV电力电缆 | 2 | 根 |  |  |
| 五 | 4#分配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12) | 6 | 面 |  |  |
| 2 | 变压器SCB-630/10-NX3 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 10kV电力电缆 | 4 | 根 |  |  |
| 六 | 5#分配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12) | 6 | 面 |  |  |
| 2 | 变压器SCB-1000/10-NX3 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 10kV电力电缆 | 4 | 根 |  |  |
| 七 | 充电桩1#箱变 |  |  |  |  |
| 1 | YBP-12/0.4kV-800kVA | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 10k进线V电力电缆 | 1 | 根 |  |  |
| 八 | 充电桩2#箱变 |  |  |  |  |
| 1 | YBP-12/0.4kV-800kVA | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 10k进线V电力电缆 | 1 | 根 |  |  |
| 九 | 安全工具 |  |  |  |  |
| 1 | 高压绝缘手套，11双 | 2 | 次 |  |  |
| 2 | 高压绝缘鞋，6双 | 2 | 次 |  |  |
| 3 | 高压验电笔 | 6 | 支 |  |  |
| 4 | 高压三相接地线 | 18 | 组 |  |  |
| 5 | 低压四相接地线 | 18 | 组 |  |  |
| 十 | 总计（元）： | ¥ |  |  |  |
| 十一 | 总计（元）：大写 |  |  |  |  |