- 超声外科吸引系统参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：超声外科吸引系统

- 2、数量：1套

- 3、预算：165万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- 1.具有5级可调的调节按钮，可识别不同大小的血管及神经。2.超声振幅：刀头打击力度大，振幅≥355μm。3.每种手柄至少具有8种以上刀头可选。4.输出功率≥120W，可调节，且具有动态反馈适应功能。