- 附件三:

- 厦门市苏颂医院柴油发电机年度维护保养耗材清单

| 康明斯柴油发电机KTA50-G8（每台用量） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 件号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 机滤 | LF3325 | 个 | 5 |  |  | 250小时更换 |
| 2 | 机油旁通滤 | LF777 | 个 | 4 |  |  | 250小时更换 |
| 3 | 柴滤 | FS1006 | 个 | 2 |  |  | 250小时更换 |
| 4 | 水滤 | WF2076 | 个 | 2 |  |  | 250小时更换 |
| 5 | 空滤 | AF25278 | 个 | 2 |  |  | 250小时更换 |
| 6 | 机油 | 15W-40 | L | 204 |  |  | 250小时更换 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

| 康明斯柴油发电机QSK19-G20（每台用量） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 件号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 机油滤芯 | LF14000 | 个 | 2 |  |  | 250小时更换 |
| 2 | 燃油滤清器 | FF63055NN | 个 | 1 |  |  | 250小时更换 |
| 3 | 燃油滤清器 | FF53055NN | 个 | 1 |  |  | 250小时更换 |
| 4 | 空气滤清器芯 | AFO443 | 个 | 1 |  |  | 250小时更换 |
| 5 | 水滤 | WF2076 | 个 | 1 |  |  | 250小时更换 |
| 6 | 机油 | 15W-40 | L | 84 |  |  | 250小时更换 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

以上更换的零配件须为原厂正品。