## Sheet1
序号 | 科室 | 耗材名称 | 具体要求
1 | 心血管内科 | 双极临时起搏电极导管 | 适用于在临时经静脉右心室起搏中使用。
2 | 介入科 | 微导管 | 该产品用于在冠脉和外周血管系统中辅助适当的器械（如支架、导丝）介入，另外还用于注入诊断或治疗试剂。
3 | 介入科 | 微导丝 | 产品适用于引导导管插入外周血管并定位。
4 | 放射科、DSA | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 为配套CT高压注射泵 MRI高压注射泵 DSA高压注射泵及心血管造影时推注造影剂的器械。
5 | 全院 | 紫外线灯管 | 适用于通士达牌TSZ60SJC-H紫外线消毒车，主要技术参数：1.灯管功率≥2*30W，2.输入功率≥160VA；双管紫外线灯组辐照强度≥214uW/cm2）
6 | 手术室 | 一次性使用无菌泌尿道用导丝 | 该产品在内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。
7 | 手术室 | 一次性使用无菌手术包 | 药杯100ml 1个，量碗500ml 1个，托盘2500ml 1个，弯盘250ml 1个，塑料袋(垃圾袋) 1只，手术巾60cmx80cm 8片，手术铺巾160cmx200cm 4片，洞巾225cmx320cm 1片，包布150cmx190cm 1片。
8 | 手术室 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 临床上用于在超声设备监视下对患者影像学检查或触诊检查异常的乳腺组织完全或部分切除，供活检取样时使用。适用于西山臻旋乳房病灶旋切式活检系统,规格型号：DK-B-MS。
9 | 手术室 | 一次性使用取石网篮 | 供消化、泌尿系统诊疗时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。
10 | 手术室/骨科 | 射频电极刀头 | 产品与射频等离子手术主机配合使用，用于骨科手术的椎间、关节等软组织切割、消融、凝血。适用于北京卓凯高频手术设备，规格型号RFS-4000KD；湖南发现量子高频电灼仪,规格型号LZ-BP-450A。
11 | 手术室 | 超声高频外科集成手术设备超声刀头 | 产品作为超声软组织切割止血手术设备的附件与超声软组织切割止血手术设备配套使用，适用于需要控制出血和最小程度热损伤的软组织切割，可用于闭合直径不超过5mm的血管。适用于以诺康超声软组织切割止血手术设备（型号规格：Y16）、厚凯超声切割止血刀主机（型号规格：USG10 Plus）、奥林巴斯主机（型号：ESG-400）。
12 | 手术室/骨科 | 一次性射频等离子消融手术电极（刀头） | 产品用于非内窥镜手术中，与高频手术设备配合使用，在浅表手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。适用于杰西森中等离子手术设备，规格型号：RFS-100A。
13 | 手术室 | 多功能手术解剖器 | 临床手术时与高频电凝设备及吸引器配套进行电凝、钝切、刮爬及吸除用。
14 | 手术室 | 植入式给药装置 | 该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。
15 | 血透室 | 一次性使用血液灌流器 | 本品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内生性和外源性余量药物、毒物及代谢产物。
16 | 血透室 | 空心纤维透析器 | 适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。
17 | 血透室 | 空心纤维血液透析滤过器 | 用于慢性肾功能衰竭患者进行血液透析或血液滤过治疗使用。
18 | 医学检验科 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
19 | 医学检验科 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
20 | 医学检验科 | 细菌性阴道病联合测定试剂盒（化学反应法）
21 | 医学检验科 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法)
22 | 医学检验科 | 1.血细胞分析用溶血剂 2.血细胞分析用稀释液 3.血细胞分析仪用质控物(光学法) 4.血细胞分析用染色液 5.C 反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 适用于迈瑞 7500设备，本项目所包含试剂/耗材必须同时报名
23 | 医学检验科 | 1.EU-60尿液分析用清洗液， 2.尿液分析物质控品 | 适用于迈瑞8600设备
24 | 医学检验科 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 适用于迈瑞H50设备
25 | 医学检验科 | 1.电解质内标液， 2.AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 适用于贝克曼5800设备，本项目所包含试剂/耗材必须同时报名
26 | 医学检验科 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 适用于希森美康CS5100设备
27 | 医学检验科 | 1.清洗液 2.糖类抗原72-4测定试剂盒(电化学发光法) | 适用于万泰200+设备，本项目所包含试剂/耗材必须同时报名
28 | 医学检验科 | 罗氏e801全自动化学发光免疫分析仪相关试剂耗材 | 1.甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) 2.游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) 3.游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) 4.高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法) 5.孕酮检测试剂盒(电化学发光法) 6.抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) 7.促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) 8.e 801分析吸头/分析杯 9.脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法) 10.促甲状腺素受体抗体检测试剂盒(电化学发光法) 11.缓冲液 12.三丙胺缓冲液 13.绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法)