## Sheet2
序号 | 科室 | 耗材名称 | 具体要求
1 | 普通外科 | 一次性使用痔疮套扎吻合器 | 用于临床开展内痔套扎术。
2 | 普通外科 | 复合补片 | 用于腹腔内修补腹壁疝、腹壁缺损及腹腔镜下的腹股沟疝。
3 | 普通外科 | 腹腔外置疝修补补片 | 该产品适用于腹腔外修补腹股沟疝、腹壁切口疝。
4 | 泌尿外科 | 一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械 | 用于经尿道前列腺热蒸汽消融术，通过热蒸汽热量释放使前列腺细胞死亡。
5 | 泌尿外科 | 导尿管 | 含单腔、双腔、三腔各种规格，材质较硬。
6 | 消化内镜中心 | 管道清洗刷、管道开口清洗刷 | 用于清洗内镜内部管腔使用。
7 | 消化内镜中心 | 荷包环结扎装置 | 用于消化内镜下息肉结扎及消化内镜术中创面缝合。
8 | 消化内镜中心 | 一次性使用胆胰管成像导管 | 1.用于开展消化内镜中心ERCP技术，用于治疗胆道疾病、胰腺疾病。 2.用于治疗内镜下阑尾取石。
9 | 消化内镜中心 | 一次性内镜下取石网篮 | 1.用于开展消化内镜中心ERCP技术，用于治疗胆道疾病、胰腺疾病。 2.用于治疗内镜下阑尾取石。
10 | 消化内镜中心 | 一次性内窥镜取样钳 | 用于治疗内镜下阑尾取石。
11 | 妇产科 | 一次性使用子宫造影通水管 | 妇科行子宫输卵管造影或通液使用耗材
12 | 眼科 | 0.5%皮肤黏膜消毒液（0.5%聚维酮碘） | 用于眼表皮肤及结膜囊消毒使用
13 | 眼科 | 内聚型粘弹剂 | 白内障、青光眼、眼外伤等内眼手术中使用
14 | 眼科 | 无针头超乳套包 弯注吸针头 超乳针头 无针头超乳套包/0.9mm | 白内障超乳玻切机配套使用耗材，适用于爱尔康Constellation白内障超乳玻切机
15 | 麻醉科 | 双腔支气管插管 | 用于插入患者支气管，为患者创建一个临时性的人工呼吸通道。含左侧、右侧32Fr在内的各种规格。
16 | 胸外科 | 漏斗胸矫形器 | 用于漏斗胸矫形内固定，可个性化定制。
17 | 胸外科 | 金属解剖型接骨板 | 用于胸骨骨折、脱位、矫形的内固定。
18 | 胸外科 | 一次性使用电动管型吻合器 | 适用胸腔狭小的纵膈位置的吻合，电动闭合、击发，可以有效减少钳口对组织的牵拉和抖动，进而减少吻合口漏。
19 | 胸外科 | 一次性使用管型吻合器 | 用于食管癌手术，含21/24/26等各种规格
20 | 胸外科 | 肋骨记忆接骨器 | 用于肋骨骨折内固定，含长度60mm内径10/12/14/16mm等规格
21 | 胸外科 | 一次性使用肺结节定位针 | 用于术前CT引导下肺结节穿刺定位技术，可准确定位肺结节位置，针管及拉线长度120mm、90mm。
22 | 手术室 | 一次性使用胃管 | 含单腔硅胶胃管、双腔胃管、三腔双囊乳胶型胃管，各种型号，可用于食管癌手术时术中使用。
25 | 重症医学科 | 高流量呼吸湿化治疗仪相关耗材 | 适用于谊安高流量呼吸湿化治疗仪含一次性使用加热呼吸管路、加湿器、一次性使用鼻氧管
25 | 导管室 | ACT试管 | 适用于北京凯迈MD-360型激活全血凝固时间测试仪
26 | 病理科 | 免疫组化抗体试剂一批 | Arginase；BCOR；BOB.1；BRCA1；BrafV600E；CA19-9；CAIX；CD19；CD163；CD44；CD123；CD235a；CK8；CK8/18；CK18；CK14；CAM5.2；CK(LMW)；CMV；CXCL13；DDIT-3；DUX4；FOXA-1；Gastrin；Glypican-3；GranzymeB；GS；GST-π；H3k27M；H3k27me3；H3k36M；HBcAg；HBsAg；hCG；HE4；HepPar-1；HHV8；HNF1β；HPL；HSP27；IgA；IgG；IgG4；IgM；IgD；ICOS；LEF；Lysozyme；mammaglobin；MGMT；muc5AC；muc2；muc6；OCT-2；OCT3/4；pan-TRK；PD.1；pepsinogen；PGP9.5；PHH3；PLAP；PNL-2；PRAME；PSAP；PTH；PU.1；RB-1；RCC；ROS-1；SALL-4；SMARCA4/Brg-1；SOX-11；SS18-SSX；SPB；TCRGγδ；TIA-1；TLE-1；TS；uroplakinIII 规格3.0ml
27 | 病理科 | 病理科实验耗材 | 1.PCR96孔板：0.2ml 2.封板膜：适配于96孔板 3.PCR八连管：0.2ml带管盖 4.盖玻片：含24*32、24*50等各种规格 5.圆形玻璃染色缸：用于盛放染色试剂，同时放下30片以上玻片
28 | 检验科 | BNP专用反应杯 | 适用于西门子特定蛋白分析仪
| 检验科 | 多项蛋白定标 | 适用于西门子特定蛋白分析仪
29 | 检验科 | 抗酸染色液（冷染法） | 开展结核菌涂片检查的耗材。
30 | 检验科 | 一次性无菌针式过滤器 | 水质培养（滤膜法），用于内镜院内感染监测项目，含可拆卸滤膜，滤膜孔径：0.45um
31 | 检验科 | 细胞计数板 | 精液常规检查使用
32 | 检验科 | 不饱和铁结合力校准品
33 | 检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法） 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法） 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法） 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 本项目所包含试剂必须同时报名
38 | 检验科 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（乳胶免疫层析法）
39 | 检验科 | 淋病奈瑟球菌抗原检测试剂盒（乳胶免疫层析法）
40 | 检验科 | 单纯疱疹病毒I型抗体（IgM/IgG）联合检测试剂盒（胶体金法） 单纯疱疹病毒II型抗体（IgM/IgG）联合检测试剂盒（胶体金法） | 本项目所包含试剂必须同时报名
41 | 消化内科 | 尿素碳13胶囊 | 用于诊断胃幽门螺杆菌感染