## Sheet2 (2)
厦门市苏颂医院医用耗材采购清单20250225
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 具体要求
1 | 病理科 | 液基细胞处理试剂盒 | 适用于泰普液基薄层细胞制片染色一体机
2 | 手术室 | 不可吸收缝线 | 材质：聚丙烯、聚酯、丝线编织、尼龙线，各种规格型号
3 | 手术室 | 一次性使用微创扩张引流套件 | 供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置入时进行扩张，建立通道时使用。
4 | 手术室 | 一次性使用螺旋负压引流管路 | 用于临床手术伤口引流。
5 | 手术室 | 一次性使用套管穿刺针 | 供腹腔镜手术中穿刺腹腔后向腹腔内输送CO2气体，并建立内窥镜和手术器械从外界进出腹腔的通道时使用。
6 | 手术室 | 一次性使用体表引流管 | 供临床体表创口引流用
7 | ICU、病房 | 外周插管中心静脉导管 | 经外周静脉进入中心静脉系统，以便进行静脉注射治疗、造影剂的高压注射，同时还可进行中心静脉压监测。
8 | 病房 | 一次性使用注射笔用针头 | 含32G*4MM等各种规格
9 | 病房 | 一次性使用无菌注射器带针 | 各种型号
10 | 病房 | 一次性使用静脉营养输液袋 带针 | 需配套输液器
11 | 病房 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管静脉系统输液用
12 | 病房 | 一次性心电电极 | 用于采集并获取受观测者人体体表信号。
13 | 护理 | 简易呼吸器 | 供病人呼吸衰竭或呼吸骤停时现场抢救使用，抢救车备用。
14 | 护理 | 麻醉咽喉镜 | 用于咽喉麻醉或抢救窒息，抢救车备用。
15 | 麻醉科 | 一次性使用医用喉罩 | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用，食道引流型。
16 | 麻醉科 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | 用于麻醉机、呼吸机接口与供氢面置的管路连接，作为病人麻醉或呼吸的通气管路。
17 | 麻醉科 | 一次性湿热交换器/过滤器 | 用于过滤呼吸回路中的病毒及细菌，保持呼吸回路中的温度和湿度。
18 | 麻醉科 | 一次性使用三通阀 | 该产品用于输液、输血、加药、静脉测压时对不同通路的控制与转换。
19 | 麻醉科 | 一次性使用压力传感器 | 用于测量患者的动脉压，中心静脉压，肺动脉压。
20 | 麻醉科 | 麻醉面罩 | 用于连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体。
21 | 麻醉科 | 钠石灰 | 用于封闭麻醉时吸收二氧化碳。
22 | 麻醉科 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 用于硬膜外和腰椎联合麻醉方法进行穿刺、注射药物。
23 | 麻醉科 | 一次性使用输液辅助用导管 | 与输液器配合进行临床输液用。
24 | 麻醉科 | 一次性使用输注泵 | 用于临床微量给液治疗中持续注射药液用，机械泵、电子镇痛泵。
25 | 消化内镜中心 | 夹子装置 | 适用于内窥镜配套使用，在内镜可视情况下在上、下消化道内放置夹子部件，对各种原因引起的上、下消化道出血：如动脉性出血、持续性渗血、血管残端出血等需进行机械止血或创面缝合治疗。
26 | 消化内镜中心 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。
27 | 消化内镜中心 | 一次性使用活组织取样钳 | 用于通过软性内镜钳道进入人体自然腔道钳取活组织用。
28 | 消化内镜中心 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 供钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。
29 | 消化内镜中心 | 一次性内镜用注射针 | 本品与内窥镜配套使用，通过内窥镜钳道进入人体，用于消化道粘膜下层的注射。