## Sheet1
厦门市苏颂医院净化区域洁净度检测服务报价单
序号 | 检测区域 | 检测项目 | 点位数量 | 年检测费单价 | 三年检测费
1 | 门诊手术区 | 温度、相对湿度、换气次数、静 压差、噪声、照度、悬浮粒子、 沉降菌、浮游菌 | 87
2 | 医技1#3层手术区 | 温度、相对湿度、换气次数、静 压差、噪声、照度、悬浮粒子、 沉降菌、浮游菌 | 379
3 | 产科手术室（未启用） | 温度、相对湿度、换气次数、静 压差、噪声、照度、悬浮粒子、 沉降菌、浮游菌 | 81
4 | 静配中心（未启用） | 温度、相对湿度、换气次数、静 压差、噪声、照度、悬浮粒子、 沉降菌、浮游菌 | 41
5 | DSA | 温度、相对湿度、换气次数、静 压差、噪声、照度、悬浮粒子、 沉降菌、浮游菌 | 87
6 | 供应中心 | 温度、相对湿度、换气次数、静 压差、噪声、照度、悬浮粒子、 沉降菌、浮游菌 | 37
总计 |  |  | 712
1.所列检测项目为所需要的最低要求，如有遗漏，投标单位应予说明，中标后不得以报价存在遗漏而额外增加费用。 2.以上价格包含税费、检测费等一切费用，按照每年检测一次报价。根据医院实际检测需求时间及检测量按季度结算（如检测超出以上区域，以“年检测费单价/点位数量*实际检测点位”结算）