- 电子支气管镜系统参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：电子支气管镜系统

- 2、数量：1套

- 3、预算：200万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- （1）具有特殊光成像技术；

- （2）具有成人肺外周诊断镜子；先端部外径≤3.0mm同时具有≥1.7mm大钳道内径；

- （3）可配套超声小探头实现远端支气管观察；

- （4）插入管具备旋转功能；

- （5）具有≥210度向上弯曲角度功能。