- 神经外科手术显微镜参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：神经外科手术显微镜

- 2、数量：1套

- 3、预算：360万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- 1、全内置术中血管荧光造影技术2、全内置术中黄荧光造影技术3、增强显示荧光技术造影技术4、工作距离≥550mm且连续电动可调5、具备镜内投射功能