- 神经内镜系统参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：神经内镜系统

- 2、数量：1套

- 3、预算：300万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- （1）主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

- （2）可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

- （3）出血时维持图像稳定，保持高还原度。

- （4）具备至少2种以上光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。

- （5）神经内镜采用HOPKINSⅡ镜体，具备广角，无球形畸变。