- 血液透析滤过机参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：血液透析滤过机

- 2、数量：5套

- 3、预算：125万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- （1）置换液自动补液（2）根据血流速自动调节透析液流量（3）机器内置紧急按钮（4）静脉通路监测