附件1 报价表

|  |
| --- |
| **厦门市苏颂医院高压配电年检报价单** |
| **项 目** | **名称** | **数 量** | **单位** | **单价** | **小计** |
| **一** | **总配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12）  | 19 | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  10kV母线桥  | 1 | 座 | 　 | 　 |
| **二** | **1#分配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12）  | 8 | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  变压器SCB-1600/10-NX3  | 2 | 台 | 　 | 　 |
| 3 |  变压器SCB-2000/10-NX3  | 2 | 台 | 　 | 　 |
| 4 |  10kV电力电缆  | 6 | 根 | 　 | 　 |
| **三** | **2#分配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12）  | 8 | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  变压器SCB-1600/10-NX3  | 2 | 台 | 　 | 　 |
| 3 |  变压器SCB-2000/10-NX3  | 2 | 台 |  |  |
| 4 |  10kV电力电缆  | 4 | 根 | 　 | 　 |
| **四** | **3#分配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12）  | 2 | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  变压器SCB-1600/10-NX3  | 1 | 台 | 　 | 　 |
| 3 |  10kV电力电缆  | 2 | 根 | 　 | 　 |
| **五** | **4#分配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12）  | 6 | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  变压器SCB-630/10-NX3  | 2 | 台 | 　 | 　 |
| 3 |  10kV电力电缆  | 4 | 根 | 　 | 　 |
| **六** | **5#分配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12）  | 6 | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  变压器SCB-1000/10-NX3  | 2 | 台 | 　 | 　 |
| 3 |  10kV电力电缆  | 4 | 根 | 　 | 　 |
| **七** | **充电桩1#箱变** |
| 1 |  YBP-12/0.4kV-800kVA  | 1 | 台 | 　 | 　 |
| 2 |  10k进线V电力电缆  | 1 | 根 | 　 | 　 |
| **八** | **充电桩2#箱变** |
| 1 |  YBP-12/0.4kV-800kVA  | 1 | 台 | 　 | 　 |
| 2 |  10k进线V电力电缆  | 1 | 根 | 　 | 　 |
| **九** | **安全工具** |
| 1 | 高压绝缘手套，11双 | 2 | 次 |  |  |
| 2 | 高压绝缘鞋，6双 | 2 | 次 |  |  |
| 3 | 高压验电笔 | 6 | 支 |  |  |
| 4 | 高压三相接地线 | 18 | 组 |  |  |
| 5 | 低压四相接地线 | 18 | 组 |  |  |
| **十** |  **年总计（元）：**  |  |