附件1 报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **厦门市苏颂医院高压配电年检报价单** | | | | | | |
| **项 目** | **名称** | **数 量** | **单位** | **单价** | | **小计** |
| **一** | **总配电室** | | | | | |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12） | 19 | 面 |  | |  |
| 2 | 10kV母线桥 | 1 | 座 |  | |  |
| **二** | **1#分配电室** | | | | | |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12） | 8 | 面 |  | |  |
| 2 | 变压器SCB-1600/10-NX3 | 2 | 台 |  | |  |
| 3 | 变压器SCB-2000/10-NX3 | 2 | 台 |  | |  |
| 4 | 10kV电力电缆 | 6 | 根 |  | |  |
| **三** | **2#分配电室** | | | | | |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12） | 8 | 面 |  | |  |
| 2 | 变压器SCB-1600/10-NX3 | 2 | 台 |  | |  |
| 3 | 变压器SCB-2000/10-NX3 | 2 | 台 |  | |  |
| 4 | 10kV电力电缆 | 4 | 根 |  | |  |
| **四** | **3#分配电室** | | | | | |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12） | 2 | 面 |  | |  |
| 2 | 变压器SCB-1600/10-NX3 | 1 | 台 |  | |  |
| 3 | 10kV电力电缆 | 2 | 根 |  | |  |
| **五** | **4#分配电室** | | | | | |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12） | 6 | 面 |  | |  |
| 2 | 变压器SCB-630/10-NX3 | 2 | 台 |  | |  |
| 3 | 10kV电力电缆 | 4 | 根 |  | |  |
| **六** | **5#分配电室** | | | | | |
| 1 | 10kV开关柜（PIX12） | 6 | 面 |  | |  |
| 2 | 变压器SCB-1000/10-NX3 | 2 | 台 |  | |  |
| 3 | 10kV电力电缆 | 4 | 根 |  | |  |
| **七** | **充电桩1#箱变** | | | | | |
| 1 | YBP-12/0.4kV-800kVA | 1 | 台 |  | |  |
| 2 | 10k进线V电力电缆 | 1 | 根 |  | |  |
| **八** | **充电桩2#箱变** | | | | | |
| 1 | YBP-12/0.4kV-800kVA | 1 | 台 |  | |  |
| 2 | 10k进线V电力电缆 | 1 | 根 |  | |  |
| **九** | **安全工具** | | | | | |
| 1 | 高压绝缘手套，11双 | 2 | 次 |  | |  |
| 2 | 高压绝缘鞋，6双 | 2 | 次 |  | |  |
| 3 | 高压验电笔 | 6 | 支 |  | |  |
| 4 | 高压三相接地线 | 18 | 组 |  | |  |
| 5 | 低压四相接地线 | 18 | 组 |  | |  |
| **十** | **年总计（元）：** | | | |  | |