## Sheet1
厦门市苏颂医院医用耗材试剂采购清单
序号 | 使用科室 | 项目名称 | 具体要求
1 | 儿科病房 | 婴儿集尿袋 | 用于收集婴儿的尿液，材质柔软透气，粘性好，无菌确保尿液无污染。
2 | 导管室 | 磨头导管和推进器 | 用于冠心病患者复杂病变的介入PCI手术治疗，适用于波科冠状动脉旋磨仪，型号：H802220200381。
3 | 妇产科 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 开展宫腔镜粘膜下肌瘤、宫腔粘连分离、人流等妇科手术，用于预防术后宫腔粘连。
4 | 妇产科 | 三角球囊子宫支架 | 开展宫腔镜粘膜下肌瘤、宫腔粘连分离等妇科手术，用于预防术后宫腔粘连。
5 | 妇产科 | 宫腔镜等离子双极电极 | 用于宫腔镜手术治疗，具有针状、勾状、环状、滚球状等不同形状，可重复使用。
6 | 检验科 | 活化凝血检测试剂盒 | 适用于麦科田血栓弹力图仪，型号：Haema T4S
7 | 检验科 | 血栓弹力图质控品 | 用于血栓弹力图检测项目的质量控制，确保结果准确性。
8 | 检验科 | 结核感染T细胞（TB-IGRA）（冻干）质控品（非定值） | 用于“结核感染T细胞检测”项目的质量控制，保证结果准确性。
9 | 检验科 | 8联PCR高管+光学平盖 | PCR相关实验使用耗材，薄壁、0.2ml。
10 | 普外科 | 乳房软组织加强补片 | 用于全乳房切除术后乳房重建术，在植入物重建（如假体重建）中，可加强胸壁或残留组织的支撑。
11 | 整形外科 | 注射用透明质酸钠凝胶（玻尿酸） | 用于修饰面部轮廓、填充面部凹陷、改善面部组织下垂。根据交联度、软硬度、分子量等不同，存在多种规格，满足不同患者的需求。
12 | 重症医学科 | 一次性无菌留置引流导管 | 该产品在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。
13 | 整形外科 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 用于配合注射泵或者钝针、注射针，治疗颈纹，及面部老化，细纹，黑眼圈等；重塑皮肤结购。
14 | 整形外科 | 一次性使用药液转移器 | 配合注射用透明质酸钠复合溶液使用，主要用于注射器之间的药液转移。
15 | 导管室 | 压力导丝 | 用于测量心脏、冠状血管和外周血管中的压力。适用于圣犹达FFR冠脉血流测量仪，型号：C12787
16 | 内分泌科 | 持续葡萄糖监测系统 | 可通过葡萄糖传感器监测皮下组织间液的葡萄糖浓度而间接反映血糖水平。联通全院不同科室进行动态血糖管理；院外可实现以糖尿病患者为中心的全病程、一体化管理（厂家需提供全院血糖监测系统）。全年龄段适用，佩戴后需免校准，防水防尘（可洗澡、游泳等），可每1-3分钟测量一次血糖，并通过蓝牙、无线等方式上传到全院血糖监测系统（如iPad上的APP内），24小时监测血糖，反映血糖真实变化趋势，发现隐匿性高低血糖，并及时预警。