附件1：采购内容及要求

2.1服务内容

2.1.1 保洁：负责医院所有招标项目范围内的卫生和环境保洁。

2.1.2 物流运送：应用信息化管理系统及院内物流传送系统合理安排并准确、及时运送住院病人各类文件表单，各种标本，总务库房及医疗耗材库房物资，仪器设备（大型、贵重设备除外），家具，应急及时间外供应室消毒包、住院病人病案资料、呼吸机、氧气瓶等抢救仪器的运送，医疗、污物电梯服务及完成其他临时性运送服务工作。

2.1.3 病人陪检：按全院的工作量组建陪检队伍，负责陪护运送病人至各医技功能检查室检查、手术运送，根据护理部制定的陪检方案实施。

2.1.4 室内外环境消杀（包括除“四害”）等，包括：

（1）按医院感染控制要求做好物表表面擦拭；

（2）按医院感染控制要求做好临床终末消毒；（含使用床边消毒机进行床单位的消毒、在护士指导下进行仪器设备的清洁，包括负压吸引瓶、管，氧气湿化瓶等的清洁消毒。）；

（3）按医院感染控制要求对公共区域进行消杀，特别是特殊时候（如新冠疫情）要严格按照院感要求高标准做好消毒杀菌工作。

（4）在防疫站的指导下，每月至少一次定期对建筑物内各诊室、病房、值班间、卫生间、梯位等区域做好蚊、苍蝇、虫、蚁、鼠的消杀，药物及工具由中标人提供。

2.1.5 参与医院后勤服务有关的临时应急事件处理（如遇活动检查或抢救时完成突击保洁运送任务）。

2.1.6必须遵守医院有关管理制度，参与医院组织的有关会议，配合医院做好各种接待及考评工作，要求达到满意。

2.1.7严格按法律法规、标准要求做好生活垃圾和医疗垃圾的处理工作,各科室的无菌玻璃瓶属生活垃圾按要求收至医院垃圾站。

2.1.8无条件完成医院临时交待的其他各项工作任务。

2.2、服务要求

2.2.1 中标人须服从医院统一管理，遵守医院制定的各种规章制度，接受院方各管理部门的考核和监督，保洁人员接受各病区护士长监督、管理，及时完成医院临时指派或突发事件工作任务，做到随叫随到，优质服务。

2.2.2中标人应建立各种规范化管理制度，加强人员培训教育，加强质量巡查监督及考评机制，按照国家公立医院评审医院管理要求，每月提供质量控制报告，及时处理各类投诉及意见。

2.2.3 中标单位人员应服从医院管理人员的领导，对不适合服务工作的人员，医院有权要求中标人更换该人员，中标人应于15天内聘请符合该岗位的人员上岗服务。

2.2.4对科室急事，分紧急程度，要求投标人服务人员在10分钟内到现场，并及时解决。对特殊时期（如新冠疫情）事宜和医院应急工作中标人接到通知后要立即安排人员到现场处理。

2.2.5在日常工作中病区、科室提出的问题和建议一般不超过1小时解决，如果出现服务人员无法解决，情况比较复杂，请相关职能科室协调解决。

2.2.6严格执行“三满意”（患者满意、职工满意、社会满意）。

2.2.7严格执行服务承诺，接受群众监督，未达成承诺，在月度考核给予相应扣分扣款。

2.2.8完成根据医院实际要求的其它保障方式。24小时不间断服务的项目需轮班值守（急诊所辐射的区域、手术室、产房、ICU、住院病区等）。

2.2.9若因中标人的人员操作不当的原因而造成事故，中标人应承担全部责任和赔偿。

2.2.10 实行中标人和病区护士长对该病区保洁人员双重管理制度，病区保洁人员每人每月工资的1／4由该护士长根据其工作完成情况考核后发放（同时考核管理人员），具体管理细则由中标人与采购人商定。

2.2.11中标人须为本项目配备打卡机，采购人有权随时查询打卡记录，采购人也可根据管理需要配备打卡机，中标人必须无条件配合。

2.2.12因中标人原因导致采购人财产受损的事故每年应少于3起，不得出现使采购人名誉受损的事故，中标人须承担对采购人造成的损失；患者向医院上级部门投诉每年应少于3起；中标人处理投诉速度应在10分钟内到达现场处理。

2.3、环境保洁要求

2.3.1 负责服务范围中所有的清洁卫生（包括天花板、顶棚、雨篷、顶房平台、内墙、玻璃、灯具、通风口、地面、室内家具、各种布类、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、柜、各种治疗护理车（下层）、平车、轮椅、移动查房车、负压吸引器、各种仪器支架、垃圾桶、病历车、床、柜、宣传栏、洗手间、电梯轿厢及厅门、公共通道）和医院院落、一层外墙、道路、绿化带等室内外所有物体表面的保洁，管道疏通和垃圾的收集、清运等工作，不包括一层以上的外墙清洗和不可够及处的虫害控制。

2.3.2中标人负责全院室外绿化植物的养护、卫生清洁，绿化养护生成的枝桠杂草由绿化公司自行清运至院外绿化垃圾收集站。

2.3.3 保洁要求和消杀要求：

（1）采用标准的“工作程序”对病房、医护办公室等区域每天进行一个立体保洁（包括室内的家具，电器、地面、洗手间、窗户、门、桌、椅、床、柜、痰盂、电话等）；

（2）对电梯轿厢及厅门、公共通道、楼梯，扶梯、洗手间和外围等每日保洁，管道疏通。定时巡视，每层要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无异味，做到病区无蟑螂。

（3）对天花板、顶棚、墙面、风口、顶灯、宣传栏、顶房平台、地下层，空中花园、雨篷等制订详尽的定期计划进行保养和维护。

（4）每天擦拭消毒轮椅、平车、病历车及治疗车下层等。

（5）对不同的地面和使用情况采用不同的维保方法和频率进行维护保养，按地面清洁标准、规范方法进行处理,保持地面的光亮、整洁。

2.3.4要求配置足够的符合国家标准的专用洗地机、自动洗地吸水机、地面翻新机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、榨水器、保洁车、院内垃圾车、手持机、电脑、打印机等设备。

2.3.5 使用符合国家标准的专业工具和药剂：提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂、保洁用具和地面保护材料要符合医院院感管理部的要求，并且提供优质的产品。

2.3.6 保洁工具按医院感染科的要求严格实行分类摆放和使用，用颜色，字标等方式进行区分，严格做到每日一床一巾，一桌一巾等；保洁车辆必须是全方位清洁手推车；对保洁工具进行定期消毒。

2.3.7使用专门的工业洗衣机和烘干机对拖布和方巾进行洗涤和烘干，定期进行清洁消毒处理。

2.3.8及时收集生活垃圾和医疗垃圾运送至医院的清洁楼，医疗垃圾由医疗垃圾专业收集公司运送，要求封闭运行，防止污染环境。严禁对垃圾进行分拣、储存及外卖。

2.3.9 协助劝导禁烟相关工作，负责烟头的打扫。

2.3.10各类地面、墙面的清洁养护，如：打蜡，喷磨和抛光等处理。

（1）室内地砖、大理石的养护：每天进行刷洗一次。

（2）公共区域地砖、大理石的养护：每天进行机洗一次。

（3）建筑物内的水泥地面每周进行刷洗一次。

（4）室内PVC地面的养护：每季度进行抛光、喷磨、刷洗补蜡一次(根据现场的保养情况)；每半年进行全起打蜡一次（科室有特殊要求除外）。

（5）公共区域的PVC地面的养护：每周进行抛光、喷磨一次；每月进行刷洗补蜡一次（根据现场的保养情况）；每季度进行全起打蜡一次。因病房内病人多等原因，无法按时刷洗补蜡，与科室负责人协商确定时间养护。

2.3.11 配合医院做好各种接待及考评工作，要求达到满意。职工的仪容仪表良好，工作态度端正。

2.3.12各区域环境保洁具体工作要求如下：

（1）新生儿、产房、导管室区域

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICU 区域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、清洗垃圾桶 | 每日1次，按需随时 |
|  | 2 | 空调回风口清理 | 每日1次，按需随时 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日1次，按需随时 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、储药框、储药篮、台面擦拭 | 每日1次，按需随时 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、治疗车下层、轮椅、平车、查房车、病历架、床单位等物体表面的清洗或擦拭 | 每日1次，按需随时 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日1次，按需随时 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2-3次，按需随时 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭、清洗 | 每日1次，按需随时 |
|  | 9 | 拖鞋、防滑地垫、脚垫清洗 | 每日1次，按需随时 |
|  | 10 | 病人出院终末消毒（使用床边消毒机消毒床单元、负压吸引器、氧气湿化瓶等清洁、消毒） | 随时 |
|  | 11 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部、空气净化机、空调表面清洗，冰箱除霜（1次/月） | 每周1次，按需随时 |
|  | 12 | 门、门框、窗框、玻璃(低处) | 每周1次，按需随时 |
|  | 13 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次，按需随时 |
|  | 14 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次，按需随时 |
|  | 15 | 高处标牌、壁挂物擦拭、空调送风口及过滤网 | 每周1次，按需随时 |
|  | 16 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 17 | 灯具、音响、烟感、监视器、排气扇、风扇、高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 18 | PVC抛光、喷磨 | 每季度1次 |
|  | 19 | PVC刷洗补蜡 | 每季度1次 |
|  | 20 | PVC全起打蜡 | 每半年1次 |
|  | 21 | 楼道、楼梯等公共区域巡视保洁、消毒小手巾 | 随时 |
|  | 22 | 平车上布类整理、更换，病人床单位消毒机终末消毒 | 随时 |

（2）手术室

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手 术 室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、擦洗垃圾桶 | 每日2-3次 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2-3次 |
|  | 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日2-3次 |
|  | 4 | 区域内电脑、电话、治疗车、病历架、床单位等物体表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 8 | 拖鞋清洗，发放手术衣、拖鞋、口罩、帽子等 | 随时 |
|  | 10 | 术后整理、清洁、消毒 | 随时 |
|  | 11 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、空气消毒机、空调过滤网清洗 | 每周1次 |
|  | 12 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 14 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次 |
|  | 15 | 吸引瓶、管彻底清洗、消毒 | 每周1次 |
|  | 16 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 17 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 18 | PVC抛光、喷磨 | 每季度1次 |
|  | 19 | PVC刷洗补蜡 | 每季度1次 |
|  | 20 | PVC全起打蜡 | 每半年1次 |
|  | 21 | 巡视保洁、消毒小手巾 | 随时 |
|  | 22 | 平车上布类整理、更换，手术台上用品拆换 | 随时 |
|  | 23 | 各类推车轮子上油、去污，保证正常运行 | 每周1次 |

（3）住院病区

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 院 病 区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、擦洗垃圾桶 | 每日2-3次 |
|  | 2 | 电梯保洁消毒 | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2-3次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日1-2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、电视机、微波炉、治疗护理车下层、移动病历车、病历架、服药车、抢救车、床单位等物体表面的清洗或擦拭，车子的上油和去毛发。 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭。 | 每日1-2次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、三脚架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒。 洗刷间、暂存室应配合院保障部做好有防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗措施；每日消毒、消毒记录准确完整。 | 每日1-2次 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭。 | 每日1次 |
|  | 9 | 床单位终末消毒：使用床边消毒机进行床单位消毒。 | 随时 |
|  | 10 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部及表面清洗和除霜。 | 每周1次 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃(低处) | 每周1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 15 | 高处(含天花板、高处墙面、梁、窗帘架等)除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调、空气消毒机等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | PVC抛光、喷磨 | 每季度1次 |
|  | 18 | PVC刷洗补蜡 | 每季度1次 |
|  | 19 | PVC全起打蜡 | 每半年1次 |
|  | 20 | 巡视保洁和各种布类清洗 | 随时 |
|  | 21 | 吸引瓶、管，氧气湿化瓶等的彻底清洗消毒。 | 随时 |
|  | 22 | 保洁工具：保洁工具严格执行分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分；严格一床一巾、一桌一巾；保洁车全方位清洁，保洁工具定期消毒。 |  |
|  | 23 | 四害消杀：在防疫站的指导下，每月至少一次定期对建筑物内诊室、病房、值班室、卫生间等区域做好蚊、苍蝇、虫、蚁、鼠的消杀，药物由公司提供。 | 每月一次 |
|  | 24 | 医护值班室：值班室用品放置有序，无灰尘，无垃圾等杂物，布类每周更换一次。 | 每周一次 |

（4）门诊楼与行政办公区域

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼与行政 办公区域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、擦洗垃圾桶 | 每日2次 |
|  | 2 | 电梯保洁消毒 | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、治疗车、病历架、床单位等物体表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 每日1次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日1次 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部清洗 | 每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次 |
|  | 11 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每月1次 |
|  | 17 | 地毯清洗养护 | 每季度1次 |
|  | 18 | 巡视保洁、毛巾清洗 | 随时 |
|  | 19 | 行政楼门窗、内玻璃 | 每月1次 |

（5） 公共区域

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 共 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、擦洗垃圾桶 | 每日2次 |
|  | 2 | 电梯保洁消毒 | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 消防栓、消防器擦拭、清洗 | 每周1次 |
|  | 7 | 室内玻璃 | 每周1次 |
|  | 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 10 | 地砖、大理石刷洗，PVC抛光、喷磨 | 每周1次 |
|  | 11 | 高处（含天花板、高处墙面、梁等）、雨篷等除尘、杂物 | 每月1次 |
|  | 12 | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 13 | PVC刷洗补蜡 | 每季度1次 |
|  | 14 | PVC全起打蜡 | 每半年1次 |
|  | 15 | 各楼顶层（含电梯机房保洁） | 每周1次 |
|  | 16 | 各地下室、停车场的保洁 | 每日1次 |
|  | 17 | 院落、道路、前中庭、绿化带 | 随时 |
|  | 18 | 巡视保洁 | 随时 |

2.3.13环境保洁质量标准

（1）室外清洁卫生标准

①全院内建筑物四周的环境（地面、路面、绿化带、草坪、墙根排水沟、人行过道、一楼外墙）等，保持全天候无纸屑、无烟头、无污水、无瓜皮果壳、无痰迹、无其他杂物。

②前庭、中庭的花园、草坪、花坛内，保持全天候无杂物，石凳、石桌上保持洁净。

③全院内建筑物屋顶、露天阳台、雨篷保持洁净。

④每周一次大扫除，每月一次大检查。

（2）各大楼公共场所保洁卫生标准

①大理石地面清洁光亮无尘土污迹。

②休息处的候诊椅清洁、无迹。

③休息处的沙发、茶几保持干净，垃圾及时处理。

④ 大堂内外玻璃光洁明亮。

⑤地面无烟蒂，保持整洁。

⑥大门、门把手上无手印、尘、迹。

⑦公共卫生间保持清洁、无异味、无污垢。

⑧电梯间、电梯轿箱的天花板、灯具、不锈钢墙面清洁光亮。

⑨服务台饰面清洁光亮无尘迹。

⑩公共场所、走廊、过道无堆放杂物。

⑪每周一次大扫除，每月一次大检查。

（3）各大楼室内清洁卫生标准

①保持各诊室、治疗室、护理站、更衣室、医生办公室、主任办公室、医护值班室各种工作台面、地面及椅子、诊断床洁净无尘。

②保持诊区宣传栏、门、玻璃窗内外洁净，无乱贴画、广告，无乱堆放杂物，无乱挂衣物。

③保持各层诊区走廊、墙面、扶手、灯罩、玻璃窗必须洁净光亮、整洁，不得有任何污迹、烟头、纸屑、灰尘。

④保持各层电梯厅及电梯轿箱的墙面光亮、清洁无尘、无水迹。各层面电梯内外按键清洁无污。

⑤保持各层消防通道、人行楼梯扶手、楼梯地面的清洁无垃圾及卫生死角。

⑥保持各层通风道口经常擦抹无积灰。

⑦保持各层开水间、污洗间干净、无积水。

⑧示教室保持整洁干净，随时可用。

⑨公共设施、消防设施保持整洁无尘。

⑩分类处理垃圾；垃圾箱内外保持清洁，及时处理，无散乱垃圾，无积水，无异昧。

⑪每周一次大扫除，每月不定期一次大检查。

（4）病房室内清洁卫生标准

①病房要求：

1)保持病房整洁、舒适、安全。

2)病房内地面、墙面、桌椅，床档清洁、无尘。

3)出院病人床单位终末消毒必须在病人出院后30分钟内完成。

4)病床保持干净、整洁、床档无积灰。

5)电视机表面无积灰。

6)橱柜内无积灰，抽屉内外干净无污迹。

7)墙面、风口无积灰。

8)垃圾桶内外清洁，垃圾袋按标准套放。

9)病房四角、天花板无蛛网尘埃，烟感器清洁。

10)玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨清洁无尘。

11)每周一次大扫除，每月一次大检查，病区护士长参加。

②公共卫生间要求：

1)镜子明亮无积尘、水迹及污渍。

2)天花板无积灰、蜘蛛网。

3)灯箱装饰板无积灰。

4)坐厕盖板麈板清洁无水迹，内壁外壁无污迹。

5)洗脸瓮和沐浴房所有金属器表面清洁光亮，瓷盆内壁无水珠或皂渍，水塞无毛发。

6) 墙面、墙身面砖清洁光亮，无污迹。

7)沐浴房帘布、玻璃门干净，无污迹。

8)毛巾架、三脚架光亮无水迹。

9)地漏无异味，地砖擦拭干净，无烟灰及毛发留下。

10)厕所地面无积水，便池内大小便及时冲净，无尿碱或污垢。

11)抹布、拖把、扫把要及时清洗，保持干净，必须做好标记，挂在固定位置，分别按要求使用。

12)污物桶内、外保持洁净，垃圾袋按标准套放。

13)每周一次大扫除，每月一次大检查，区域负责人参加。

2.4绿化养护服务内容及要求

2.4.1 绿化养护服务内容

2.4.1.1. 中标人负责全院室外绿化植物的养护，包括修剪整理、浇水、施肥、病虫害治理、杂草拔除等、杂物清理及卫生清洁，以及院内盆景绿色植物的叶面除尘，花盆除尘，确保盆内无烟头、纸屑等垃圾。

2.4.1.2. 中标人负责提供绿化养护的设备工具, 肥料,农药,除草剂等费用。

2.4.1.3. 绿化养护所发生的补苗费用、材料费等由采购人确认后再行实施，由中标人支付费用。

2.4.1.4. 针对植物的生长习性对草坪、花卉、绿篱、树木定期进行修剪、浇水、施肥等养护：

| 植物类型 | 日常养护工作 | 施肥 | 修剪、整理 | 病虫害防治 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木类 | 专人浇水、松土、整穴，创造有利于植物生长的良好条件 | 每两个月施一次有机肥，配合少量化肥 | 根据植物生长情况，剪去枯枝、病枝、重叠枝，并修整树冠造型 | 以预防为主，防治结合。病害高峰期及时防治 |
| 灌木类 |  | 每个月施肥一次（有机肥+尿素），促进生长 | 每个月修剪一至二次，形成错落有致或整齐划一的效果 | 根据实际病虫害进行防治 |
| 草坪、草花地被植物 | 专人浇水、松土、拔草，保证生长良好 | 每两个月施肥三 次，以化肥为主，辅助有机化肥 | 根据草坪生长的情况割草（生长期内每30-45天割草一次） | 提前预防与治防相结合，主要防治地下虫 |
| 藤木植物 | 专人浇水、松土、摘心，整理，促进生长迅速，形成荫棚 | 每个月施肥1至2次，有机肥和化肥各50%，促进生长 | 根据生长情况摘心，疏枝处理，尽快形成遮阳效果 | 预防为主，每月喷洒杀虫、杀菌剂进行防治 |
| 盆栽 | 负责室内盆栽的除尘，协助进行位置调整运送 |  |  |  |
| 备注 | 浇水：每1-2天浇水一次，不干不浇；夏秋季早、晚浇水，冬春季近中午浇水。 整穴：每年至少2-3次，以改善土壤通透性及花草生长环境，可配合施肥及中耕除草进行。 除草：采用人工除草，生物防治与化学除草相结合，抑制杂草生长。 绿化垃圾：绿化养护生成的枝桠杂草由绿化养护公司自行清运至院外绿化垃圾收集站,产生费用自行承担。 |  |  |  |

2.4.1.5. 由专业人员实施绿化的养护管理，绿化养护管理实行外包的须经采购人确认。

2.4.1.6. 根据季节和气候状况，对花草、树木进行病虫害的防治，蚂蚁防治,做好绿化养护管理的日常记录。不包括不可够及处的虫害控制。

2.4.1.7. 如遇极端天气（如台风、暴雨等自然灾害），灾前应负责提前修剪树枝、做好加固工作，灾后应负责清理绿化垃圾，修枝补苗工作。

2.4.2 绿化养护标准

2.4.2.1. 树木生长茂盛无枯枝、树形美观完整无倾斜、绿篱修剪整齐无缺枝、花坛土壤疏松无垃圾、草坪平整清沽无杂草，花卉、绿篱、树木无枯死现象。

2.4.2.2. 草坪保持平整，高度不应超过10公分，超过时应及时进行修剪。

2.4.2.3. 草坪内常年清除杂草，无高大杂草，有效控制杂草孽生，绿地无家生或野生的攀援植物。绿地整洁无砖块、垃圾，草地无大面积的斑秃。

2.4.2.4. 花草树木无枯死，发现死树，应在一周内清除，并适时补种。

2.4.2.5. 绿篱超过平齐线10公分时应进行修剪，绿篱根部无死枝枯叶及杂物，当天清除修剪废弃物。

2.4.2.6. 造型树木应根据树木品种和生长情况，及时修剪整形，观赏效果良好。

2.4.2.7. 根据气候状况和季节，适时组织浇灌、施肥和松土，花草树木长势良好。

2.4.2.8. 新种树苗：本市苗成活率大于95%；外地苗成活率大于90%。

2.4.2.9. 新种树木：高度1公尺倾斜超过10公分的树木不超过树木总数的2%；栽植一年以上的树木保存率大于98%。

2.4.2.10. 五大虫害的树木不超过树木的总数的2%。

2.4.2.11. 树木二级分枝、枯枝不超过树木总数的2%。

2.4.2.12. 绿化围栏设施无缺损。

2.4.2.13. 绿化建筑小品无损坏。

2.4.2.14. 绿化档案齐全，有动态记录。

2.4.2.15. 盆景绿色植物的叶面无灰尘，花盆干净无灰尘，盆内无烟头、纸屑等垃圾。

2.5、 四害消杀服务内容及要求

2.5.1 四害消杀服务内容

2.5.1.1. 负责厦门市苏颂医院院区内的四害综合防治，包括老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂和臭虫的防治和施药服务，并负责处理消杀后的目标物尸体。范围包括所有门诊楼、住院楼、行政楼、医技楼、停车库、地下室、绿化带、下水道、管道井等室内外环境及院区周边环境，食堂范围除外。

2.5.1.2. 防治次数：蚊蝇防治、蟑螂防治、鼠类防治，均为每月两次。以上防治次数为服务的最低频次，具体服务次数可根据现场蚊蝇、蟑螂、鼠类的实际情况而适当增加。

2.5.1.3. 药剂标准：投标人使用的卫生杀虫剂必须是国家批准的正规合格产品，农药生产许可证、农药登记证、农药标准三证齐全，并且具备合格的检测报告。

2.5.2 四害防治标准

2.5.2.1. 防治标准必须达到全国爱国卫生运动委员会印发的《鼠、蚊、蝇、蟑螂控制标准》。如国家法律法规、规章、地方性法规、行业自治组织另有其它规定的，则自动适用。

2.5.2.2. 鼠控制标准

2.5.2.2.1. 15平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过3%；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2%；重点单位防鼠设施不合格处不超过5%。

2.5.2.2.2. 不同类型的外环境累计2000延长米，鼠迹不超过5处。

2.5.2.3. 蚊虫控制标准

2.5.2.3.1. 居民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。

2.5.2.3.2. 用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼及蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫及蛹的平均数不超过5只。

2.5.2.3.3. 特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

2.5.2.4. 蝇控制标准

2.5.2.4.1. 重点单位有蝇房间不超过1%，其它单位不超过3%，平均每阳性房间不超过3只；重点单位防蝇设施不合格房间不超过5%；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。

2.5.2.4.2. 蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

2.5.2.5. 蟑螂控制标准

2.5.2.5.1. 室内有蟑螂成虫和若虫阳性房间不超过3%，平均每阳性房间大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。

2.5.2.5.2. 有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每阳性房间不超过4只。

2.5.2.5.3. 有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。

2.5.3 四害消杀服务要求

2.5.3.1. 投标人须指派有消杀经验和资质的专业技术人员进行消杀和检查，要求操作人员具有有害生物防制员职业资格证书。

2.5.3.2. 四害消杀工作实行外包的须经采购人确认。

2.5.3.3. 投标人负责有害生物防治中所需的药品、器械及技术施工。

2.5.3.4. 投标人应按照采购人规定要求做好每次消杀登记，并交采购人留存。每月服务后须出具四害消杀服务报告，确认所使用的药物、地点和方法。

2.5.3.5. 投标人对采购人提出的异议及改进意见应及时采纳，对采购人向投标人通报发现的鼠类和卫生害虫的活动情况及时采取措施予以防治。在收到采购人的紧急需求后，投标人应在 24小时内进行跟进处理。

2.5.3.6. 投标人为采购人提供有关有害生物综合防治的知识和技术咨询，所需费用包含在报价中。

2.5.3.7. 投标人服务过程中所使用的药物应具有安全性，并严格遵守药物技术安全使用说明，做好标识和防护工作，以免伤害他人（包括有主动物）健康。如因投标人原因造成采购人工作人员、患者、家属或其它人员中毒或伤害事故的，由投标人承担损失赔偿责任。

2.6、门诊区域公共卫生间的卫生

①门诊区域公共卫生间设有专人专岗，4个男女卫生间合设1个岗位。

②卫生间每天上班之前、下班之后各全部打扫一次，白天上班时段，每隔1小时清洁一次，并做好清洁记录，对于人流量较大的公用卫生间相应增加保洁频次。

③卫生间的门要求洁净，无手印，无黑点、无污渍。

④玻璃镜面保持光亮，无水渍、手印。

⑤台面、洗手盆、皂液盒要求无污渍、水渍、无杂物。

⑥瓷砖墙面、隔断板、隔断门要保持无污染，光亮洁净。

⑦马桶及坐垫、底盘后侧墙面、小便池上下内外要求保持干净、无黄垢、无毛发、无杂物，白洁光亮。

⑧地面保持干净光洁，边角五杂物、无水渍、无烟头、无痰迹。

⑨垃圾及时倾倒，不得过半。垃圾袋及时更换，垃圾桶内壁及桶后墙面保持无污渍。

⑩排风口、灯罩、天花板保证无尘土、无污渍。

⑪卫生间保持良好通风，保证空气清新无异味。

⑫卫生间各种设备保持完好无损，发现损坏及时报修。

5.14中标人负责所有有关环境保洁所需的清洁、投标人的投标报价应包含洗涤药剂、地面和物体表面擦拭用的清洁剂，地面养护药剂、材料和保洁工具等耗材的费用。

2.7、运送服务

2.7.1运送内容

（1）为全院住院病人的检查提供运送服务（运送病人检查，并安全送回病房，干部保健病区全程陪检），手术病人接送手术、病人转科、迁床运送。

（2）住院病人各类检查申请单、预约单、报告单等各种文件表单运送。

（3）收取各住院病区、体检部的标本送到各检验中心交接。

（4）收集报告单并分发到各病区，紧急化验项目即时等候报告结果并送至科室。

（5）总务库房及医疗耗材库房物资送至科室。

（6）桌椅、病床等家具运送。

（7）取、送应急及时间外消毒包。

（8）领取消毒制剂。

（9）送出院病历到病案室归档。

（10）检验科打印条码，发放检验容器；

（11）取科室的报刊信件。

（12）借/还医疗设备(大型或者贵重医疗设备除外，或由医务人员陪同)。

（13）医疗设备报修。

（14）擦拭消毒各类运送车辆（包括平车、轮椅等）。

（15）给各种车辆清理线头并加润滑油。

（16）医疗、污物电梯服务。

（17）协助采购人完成其他临时性或突发性运送服务工作。

2.7.2运送工作要求

（1）仪表端正、服务热情、态度和蔼，设立24小时的服务中心，相关人员配置先进手持机等设备，制定运送标准流程，及时处理各项运输任务。

（2）要求投标人使用专业中央运送管理软件对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给采购人的决策进行支持。

（3）要求投标人使用专业的标本运送及病人运送管理软件与采购人系统进行对接，实现标本及病人运送的全闭环管理运送模式，能随时对任意标本及病人的运送行踪进行反馈，给采购人的决策提供支持。

（4）要求配备的电梯员形象好、气质佳、有较好的亲和力和沟通能力，能为就医患者及医护人员提供及时的电梯运送服务同时能在紧急情况提供临时电梯服务支持。

2.7.3具体工作要求如下：

| 运送服务内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 服务内容 | 频次 |
| 1 | 日常运送 | 协助医护人员接120病人 | 随时 |
| 2 |  | 对常规标本、送标本到输血科、检验科、病理科、做好交接签收 | 每日1次 |
| 3 |  | 接、送预约病人（院内检查、治疗、转科）等 | 按需 |
| 4 |  | 送、取消毒包并清点 | 每日2次 |
| 5 |  | 送报告单 | 每日2次 |
| 6 |  | 换无菌包 | 按需 |
| 7 |  | 取蒸馏水 | 按需 |
| 8 |  | 定时收送病区内各种标本、检查单、会诊单、配血单等 | 按需 |
| 9 |  | 协助临床科室搬送各类家具 | 按需 |
| 10 |  | 领外用消毒品 | 按需 |
| 11 |  | 运送库房物资 | 按需 |
| 12 |  | 擦拭消毒各类车辆，为车辆充气、上油、去毛发。（包括平车、轮椅等） | 按需 |
| 13 |  | 到检验科领试管 | 按需 |
| 14 |  | 取出院病历 | 按时 |
| 15 |  | 预约第二天的运送项目 | 按需 |
| 16 |  | 医疗、污物电梯服务 | 按需 |
| 1 | 紧急运送 | 协助医护人员120接病人 | 随时 |
| 2 |  | 接、送病人（术前、术后、检查、治疗、转科、院内会诊、转科出院）等 | 随时 |
| 3 |  | 拆床、加床、搬床 | 随时 |
| 4 |  | 借还物品 | 按需 |
| 5 |  | 送标本 | 随时 |
| 6 |  | 送报告单 | 随时 |
| 7 |  | 送会诊单、登帐 | 随时 |
| 8 |  | 借换无菌包 | 班外时间 |
| 9 |  | 领办公用品 | 随时 |
| 10 |  | 送手术通知单到手术室 | 随时 |
| 11 |  | 送取血单 | 班外时间 |
| 12 |  | 送仪器设备维修（院内） | 随时 |
| 13 |  | 到检验科领试管 | 按需 |
| 14 |  | 送表单到职能科室 | 按需 |
| 15 |  | 工具车清洗、消毒、充气、上油、去毛发 | 每天一次 |
| 1 | 夜班运送 | 协助医护人员接120病人 | 随时 |
| 2 |  | 接、送病人（入院、术前、术后、检查、治疗、转科、院内会诊、转科出院等） | 随时 |
| 3 |  | 送标本 | 随时 |
| 4 |  | 取报告单 | 随时 |
| 5 |  | 送会诊单 | 随时 |
| 6 |  | 送手术通知单到手术室 | 随时 |
| 7 |  | 送取血单 | 随时 |
| 8 |  | 借换无菌包 | 随时 |
| 9 |  | 借还换急救时所需的物品 | 随时 |
| 10 |  | 负责做好临时产生的地面、手术室、柜子、平车清洁工作 | 随时 |
| 11 |  | 做好终末消毒工作 | 随时 |

2.7.4运送质量标准

（1）按时、及时、安全、准确、无误、接送所有需护送的住院病人至相关科室检查治疗，搬运病人轻稳，注意保暖，防止跌伤，病情变化及时报告医生。

（2）定时收送病区内各种标本、各类检查单、会诊单、配血单等，保护好标本，不损坏和丢弃、遗失标本。急诊标本和急诊单随叫随送，做到准确、无误、及时。

（3）将各种检查申请单送至各相关科室预约，并及时取回预约单发放至各病区。

（4）并做好各种用单的登记和双签名工作。

（5）运送准确率100%。未达成准确率，在月度考核给予相应扣分扣款。

（6）运送及时率≥98%（指接通知后20分钟内到位）。未达成及时率，在月度考核给予相应扣分扣款。

6.5电梯运送标准

（1）仪表端正、服务热情、态度和蔼，相关人员配置对讲机，制定运送标准流程，及时处理各项运输任务。

（2）电梯运送人员年龄应在50岁以内，普通话标准，电梯出现故障能及时报修，做好一切善后工作。

（3）电梯运送人员应保持电梯内部整洁、干净、无异味。运送电话随时畅通，保证运送高效，准确。

2.8、设备运行与维护服务内容

2.8.1设施设备运行与维护服务内容及范围

（1）服务范围包含的区域为：本项目为厦门苏颂医院，政府举办的非营利性公立医院，定位为集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三甲综合医院和国家重点大学研究型附属医院，规划建设1500张床位。

（2）高压配电、发电机组运行与管理。

（3）给排水系统设备的运行与巡检、热水系统的运行与管理日常巡检、消防水泵的日常巡检。

（4）中央空调系统的运行与管理（不含中央空调、分体空调、VRV空调、洁净区空调的维修与保养）。

（5）能源管理。每天进行水电核算与比对，对发现的异常状况及时进行检查处理，以及时消除补水异常、耗电异常的状况。每月将用水、电的情况报告总务科，并分析出能源消耗的具体原因，制定节能措施。

（6）通讯广播、电视、智能化信息系统的日常运行与维护。

（7）正压、负压机房设备运行与管理（不含末端及管道的安装、维修〕。

（8）要求投标人使用专业管理软件进行设备运行与维护部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持。

（9）有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。

（10）特种岗位须按照国家有关规定持证上岗，如高、低压电工证，空调工证、电梯安全员证、有限空间相关证件等。

（11）建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

（12）根据形势需要建立各种应急预案（如：各种停电预案；突发治安预案；防台、地震预案；火警预案；防涝预案；公共突发各种情况伤亡抢救后勤保障预案等），并且每年至少按预案要求演练1次。发生突发事件积极响应应急预案。

（13）高压配电室等重要岗位要求双人24小时双人制值班。设施维护与巡检要求双人。

（14）坚持每工作日巡查制度。做好各项文字记录。

（15）动力设备运行设专人24小时负责及相关小型安装（班外时间不提供安装服务）。

★（16）承诺设备事故率0。投标人需对此做出书面承诺，否则将被视为无效投标。

（17）每天安排定时对所有水电设施设备进行巡检并记录，及时做到医院的水电设施设备不用就随手关停。协助医院做好节能、节电和节水的管理。严格控制中央空调运行，以及公共区域照明、空调温度设置。下班后值班人员对公共区域空调的使用状况进行检查，及时关闭。

（18）对院区内有限空间巡查及日常管理。采购人提供有限空间作业需求工具，由中标人进行日常管理及维护，相关检测费用由中标人提供。

2.8.2设施设备运行与维护具体工作要求：

| 序号 | 服务内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各科室的水电、设备日常巡检。 | 2次/月 |
| 2 | 通讯、有线电视、中央空调智能化信息系统的日常运行与维护。 | 1次/月 |
| 3 | 发电机运行、定时开机试运行测试，做好相关记录与日常维护。 | 2次/月 |
| 4 | 机电设备的预防保养（如加油、紧固螺丝、除尘等）。 | 4次/年 |
| 5 | 高、低压配电值班运行管理与维护。 | 24小时值守 |
| 6 | 全院能源消耗计量、记录和分析与节能管理。 | 1次/月 |
| 7 | 正、负压气体机房日常巡查。 | 3小时/次 |
| 8 | 中央空调主机及循环水泵的开关机，运行与维护管理。 | 2小时/次 |
| 9 | 二次供水（含冷、热水）、及配电柜设备运行管理与维护， | 2小时/次 |
| 10 | 特殊机电设备巡查，如电梯机房、热泵机房、空调冷却塔,发电机房等。 | 1次/天 |
| 11 | 各类应急预案的演练（如停电、停水、防台风，电梯困人等） | 4次/年 |
| 12 | 提供应急协助，如突发状况的应急保障（破锁、临时供电、应急排涝、自然灾害的紧急应变）。 | 按需 |
| 13 | 特种设备维保监督。（如电梯，正负压气体，空调系统）。 | 2次/月 |
| 14 | 与供电、水务等相关检查部门及设施厂商的工作配合。 | 按需 |
| 15 | 负责与医院委托保养的设备厂商联络与配合监督。 | 按需 |

2.8.3设施设备运行与维护质量标准

（1）协助医院全面收集、整理、编制各专业图纸、设备合同、设备资料及竣工验收资料，并建立设备资料档案库。

（2）供电、供水、电梯、空调等主要设备系统达到正常运行状态，并建立起完整规范的运行管理体系。

（3）根据医院实际情况编制全部的设备运行与维护工作计划书，并组织严格实施。

（4）建立一支高素质的员工队伍，开展员工职业道德、专业技术、应急事故处理程序等多方面培训，制定各岗位工作职责。

（5）根据医院设施管理的实际情况完善本部门各岗位责任制。

（6）与供电、供水、技监、环保、安检等管理部门建立起良好的合 作关系。

（7）制定出明确的医院管理预见性维护保养计划并开始实施，使所有设施系统有计划性的定期保养与维修。

（8）医院设施进入完全正常运行阶段，确保稳定的电力供应，顺畅的给排水系统，舒适安静的空调环境，使医院可能发生的重大灾害事故降至为零。

（9）中央空调系统稳定运行，达到设 计规定的温度、湿度、新风量指标。

（10）运用先进的管理软件、技术、方法按照系统标准化的程序进行操作。

（11）使医院具备全面、完善的设备运行档案资料，并有完善的档案管理制度。

2.9、系统维修与管理

2.9.1电气系统

（1）水电维修，线路照明各种灯具、插座、开关、配电箱、线路、区域配电间的维修。

（2）电开水器、电热水器、电风扇、排气扇等维修安装（不包含厨房设备维修）。

（3）公共设施维修，外围路灯、屋面招牌灯检修、屋面设施维修（不包含招牌灯高空作业线路检修）

（4）手术室、ICU净化区域水、电维修。

（5）高低压配电、发电机组运行与管理。（不含高压年检与发电机维修保养）

2.9.2给排系统

（1）供水设施，供水管道、阀门、水龙头、冲水阀、洗手盆、淋浴器、各式便器等维修（不含室外消防管网和自来水主供水管网维修）。

（2）室内/外下水管道堵塞疏通。

（3）院区化粪池定期巡查（不含化粪池清掏）。

（4）院区二次供水水箱消毒清洗。

（5）给排水系统设备的运行与巡检、热水系统的运行与管理日常巡检。

2.9.3通风与暖通系统

（1）新风系统、生活排风系统的运行与维护（不包含净化区域新风、负压、排风系统、消防送排风系统）。

（2）空调维修中央空调风机盘管、温控开关、电动阀维修和冷凝水接水盘、空气过滤网清洗。

（3）中央空调系统的运行与管理（不含中央空调主机、VRV多联机空调、精密空调、净化区空调、分体空调的维修与保养）。

（4）生活热水系统运行管理。

（5）正压、负压机房，液氧站设备运行管理（不含末端及管道的安装、维修），科室各种医用气体(氧气瓶、二氧化碳气瓶)收送。

2.9.4智能化系统

（1）叫号屏，电视线路整理和安装电视机架。（不含机顶盒，电视机等弱电维修）

（2）电力能源监测系统、中央空调智能化信息系统的日常运行与维护。

（3）定期核对中央空调智能化信息系统、电力能源监测系统平台数据与现场数据是否一致。

2.9.5综合维修管理

（1）家具维修，木制家具（桌、椅、凳、柜、台、架、床）及各种锁具、五金配件维修，普通手推车维修（不包含医疗设备用具、病床、治疗车、担架车、轮椅维修）。

（2）基础设施维修，墙面粉刷、门窗五金维修、各种金属设施防锈油漆保养（不包含高空作业刷防锈油漆）。

（3）动力中心设备运行设专人24小时负责，相关小型安装提前预约沟通（法定节假日及班外时间不提供安装服务）。

（4）能源管理，每天进行水电核算与比对，对发现的异常状况及时进行检查处理，以及时消除补水异常、耗电异常的状况。每月将用水、电的情况报告总务科，并分析出能源消耗的具体原因，制定节能措施。

（5）监督专业设备的维修保养合同的执行情况（包括电梯、高压设备、氧气、制冷机、正负压设备、污水站） 。

2.9.6档案管理

（1）要求投标人使用专业管理软件进行设备运行与维护部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持。

（2）有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。

（3）特种岗位须按照国家有关规定持证上岗，如高、低压电工证，空调工证、电梯操作工证等。

（4）建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

（5）根据形势需要建立各种应急预案（如：各种停电预案；突发治安预案；停水预案、防台、地震预案；火警预案；防涝预案；电梯困人预案；公共突发各种情况伤亡抢救后勤保障预案等），并且每年至少按预案要求演练1次。发生突发事件积极响应应急预案。

（6）高压配电室等重要岗位要求双人24小时双人制值班。设施维护与巡检要求双人。

（7）坚持每工作日巡查制度，做好各项文字记录。

（8）每天安排定时对所有水电设施设备进行巡检并记录，及时做到医院的水电设施设备不用就随手关停。协助医院做好节能、节电和节水的管理。严格控制中央空调运行，以及公共区域照明、空调温度设置。下班后值班人员对公共区域空调的使用状况进行检查，及时关闭。

2.9.7配合医院完成各家施工单位设备运行与维护移交

（1）施工资料移交，各类试验移交报告，设备测试报告，特种设备检测报告，出厂家技术资料，合格证随机档案收集。

（2）移交前期对全院设备进行初步查验，检查隐弊设备运行与维护，设备安装规范是否达标，全面查验发现问题，并跟踪督促整改。

（3）配合医院完成土建，装饰、水、电、空调、消防、电梯、医用气体各大系统的移交工作。

（4）全院钥匙移交管理，现场核对钥匙编号，查缺记漏。

三、拟投入的设备最低配置要求

3.1设备最低配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能清洁车榨水车或使用超细纤维保洁工具 | 80台 | 用于日常保洁 |
| 2 | 抛光地机 | 2台 | 通道、房间PVC蜡面养护 |
| 3 | 驾乘式全自动洗地机 | 3台 | 各类地面快速洗地清洁 |
| 4 | 高压清洗机 | 1台 | 地面、墙面清洗翻新 |
| 5 | 吸水吸尘机 | 3台 | 地面吸尘吸水 |
| 6 | 三速吹风机 | 8台 | 加快地面清洗后干透速度 |
| 7 | 院内生活垃圾车 | 2台 | 安全密闭转运生活垃圾 |
| 8 | 多功能擦地机 | 2台 | 地面清洗 |
| 9 | 管道疏通机 | 1台 | 管道疏通 |
| 10 | 单擦机 | 3台 | 地面清洗 |
| 11 | 自动步梯清洁机 | 1台 | 自动步梯清洁 |
| 12 | 地坪地毯吹干机 | 4台 | 地面、地毯吹干 |
| 13 | 外围扫地机 | 1台 | 地面落叶垃圾清扫 |
| 14 | 考勤机 |  | 按需 |
| 15 | 对讲机或手持机 |  | 按需 |
| 16 | 电脑 |  | 按需 |
| 17 | 打印机 |  | 按需 |
| 18 | 烘干机 | 1台 | 保洁物料高温消毒 |
| 19 | 水洗机 | 1台 | 保洁物料洗涤 |

注：以上为设备最低配置，中标人应根据实际需要增配。

3.2工具、物料最低配置表

| 序号 | 用品/用具名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台刷 | 按需配备 |
| 2 | 撮箕 | 按需配备 |
| 3 | 长柄撮箕 | 按需配备 |
| 4 | 长柄扫帚 | 按需配备 |
| 5 | 恭桶刷 | 按需配备 |
| 6 | 恭桶刷拖架 | 按需配备 |
| 7 | 湿拖把手柄 | 按需配备 |
| 8 | “小心地滑”告示牌 | 按需配备 |
| 9 | 混合式拖把（大白） | 按需配备 |
| 10 | 混合式拖把（大蓝） | 按需配备 |
| 11 | 混合式拖把（大绿） | 按需配备 |
| 12 | 除尘拖把框架（小） | 按需配备 |
| 13 | 除尘拖把框架（大） | 按需配备 |
| 14 | 除尘拖把手柄 | 按需配备 |
| 15 | 打蜡系列工具 | 按需配备 |
| 16 | 打蜡拖布 | 按需配备 |
| 17 | 墙面清洗工具组合 | 按需配备 |
| 18 | 墙面清洁工具的更换棉刷 | 按需配备 |
| 19 | 双格桶 | 按需配备 |
| 20 | 圆形桶 | 按需配备 |
| 21 | 榨水器 | 按需配备 |
| 22 | 除尘拖把（小号） | 按需配备 |
| 23 | 除尘拖把（大号） | 按需配备 |
| 24 | 保养清洁垫 | 按需配备 |
| 25 | 起蜡垫 | 按需配备 |
| 26 | 清洁垫(洗地机用) | 按需配备 |
| 27 | 高速抛光垫 | 按需配备 |
| 28 | 结晶磨光垫 | 按需配备 |
| 29 | 结晶抛光垫 | 按需配备 |
| 30 | 清洁物料用具提篮 | 按需配备 |
| 31 | 不锈钢桶 | 按需配备 |
| 32 | 安全围裙 | 按需配备 |
| 33 | 安全镜 | 按需配备 |
| 34 | 安全手套 | 按需配备 |
| 35 | 高尘扫手柄 | 按需配备 |
| 36 | 高尘扫手套 | 按需配备 |
| 37 | 喷壶 | 按需配备 |
| 38 | 不锈钢玻璃刮固定式手柄 | 按需配备 |
| 39 | 不锈钢玻璃刮条 | 按需配备 |
| 40 | 胶条 | 按需配备 |
| 41 | 涂水器连毛套 | 按需配备 |
| 42 | 玻璃铲刀 | 按需配备 |
| 43 | 三节伸缩杆 | 按需配备 |
| 44 | 地擦垫 | 按需配备 |
| 45 | 微纤维地擦拖地系统组合 | 按需配备 |
| 46 | 钢丝棉 | 按需配备 |
| 47 | 毛巾 | 按需配备 |
| 48 | 卫生间除臭香片 | 按需配备 |
| 49 | 小便池除臭垫片 | 按需配备 |

3.3清洁药剂清单

| 序号 | 清洁药剂名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地坪特固蜡（防滑无味） | 按需配备 |
| 2 | 起蜡水 | 按需配备 |
| 3 | 牵尘剂 | 按需配备 |
| 4 | 洁厕剂 | 按需配备 |
| 5 | 全能消毒清洁剂 | 按需配备 |
| 6 | 多力士中性清洁剂 | 按需配备 |
| 7 | 蔚蓝空气清新剂 | 按需配备 |
| 8 | 消毒杀菌清洁剂（桌面） | 按需配备 |
| 9 | 玻璃清洁剂 | 按需配备 |
| 10 | 除垢剂 | 按需配备 |
| 11 | 墙纸清洁剂 | 按需配备 |
| 12 | 石材磨光剂 | 按需配备 |
| 13 | 石材处理剂 | 按需配备 |
| 14 | 地漏除臭剂 | 按需配备 |
| 15 | 卫生间杀菌除味剂 | 按需配备 |

3.4 投入的项目的维修工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双用电锤 |  | 按需 |
| 2 | 冲击钻头 | 6-25mm | 按需 |
| 3 | 管道疏通机 | 80型 | 按需 |
| 4 | 万用表 | U.T58A | 按需 |
| 5 | 钳形表 | UT20A.UT207A | 按需 |
| 6 | 测温仪 | 62Max | 按需 |
| 7 | 接线钳 | 电话、网络用 | 按需 |
| 8 | 摇表 | 500V | 按需 |
| 9 | 热风枪 | 1800W | 按需 |
| 10 | 硅胶枪 |  | 按需 |
| 11 | 管子钳 | 24寸、14寸、18寸 | 按需 |
| 12 | 套筒扳手 | 38件套 | 按需 |
| 13 | 开口扳手 |  | 按需 |
| 14 | 梅花扳手 | 10件 | 按需 |
| 15 | 活动扳手 | 12-23寸 | 按需 |
| 16 | L型六角扳手 | 09107A | 按需 |
| 17 | 人字梯 | 1.5M.2M | 按需 |
| 18 | 人字梯 | 2.3M.3.0M.4M | 按需 |
| 19 | 黄油枪 | 94-165-23 | 按需 |
| 20 | 机油枪 | 250ml | 按需 |
| 21 | 接线盘 | 30M.1.5M | 按需 |
| 22 | 油标尺 | 91511数量 | 按需 |
| 23 | 铁锤 | 0.75p.4p.10lp | 按需 |
| 24 | 卡簧钳 | 内外卡 | 按需 |
| 25 | 钢弓锯 | 450mm | 按需 |
| 26 | 锉刀 | 5件套 | 按需 |
| 27 | 橡胶锤 | 1.5kg | 按需 |
| 28 | 玻璃刀 |  | 按需 |
| 29 | 鉾钉枪 | 双把手 | 按需 |
| 30 | 绝缘螺丝刀 | 12寸平头 | 按需 |
| 31 | 绝缘螺丝刀 | 12寸十字 | 按需 |
| 32 | 角磨机 | 4寸 | 按需 |
| 33 | 活动扳手 | 15寸 | 按需 |
| 34 | 活动扳手 | 12寸 | 按需 |
| 35 | 撬棍 | 1m双头 | 按需 |
| 39 | 手电（LED） |  | 按需 |

3.5 投标人必须在投标文件列出配置项目相关人员的装备（包括对讲机及维修费用等）及其保洁设备（不得低于设备最低配置要求）。

四、其他事项要求

4.1 公用水电（包括空调、清洁卫生、办公、生活等各类用水；消防、水泵、照明、电梯、各类机电设备、投标人办公等各类用电）费用由医院承担；医院负责提供各类垃圾桶、医疗垃圾袋、生活垃圾袋，医院负责生活垃圾、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费用。

4.2 医院负责提供：（1）锐器盒；（2）消毒剂；（3）医护人员手消毒剂；（4）排污费；（5）医疗垃圾分类标识贴；（6）担架车床与维修费用；（7）平车、轮椅维修费用；（8）防疫防控物资及检疫检测费；（9）医疗废物转运车（含医废系统）。

4.3 医院将提供中标人管理办公用房、仓库用房、水、电、1-2条分机专线，在服务期限内提供给中标人免费使用。

4.4中标人提供电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；中标人自行负责桌椅等办公家具和员工更衣柜。

4.5未经采购人同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包。若合同期管理权发生转包，采购人有权单方面终止合同，并对中标人提出相应的经济赔偿。

4.6中标人须提供足够的作业机器，自行解决后勤管理服务时所需的日常工具和劳保用品，并能根据医院的行业形象要求及规范，保证文明工作。合同签订后，中标人如果作业机器不够齐全，被采购人发现，采购人有权按缺少的机器数量及用途对中标人实行相应的扣款。

4.7中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

4.8中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检査，提供必须的资料。

4.9投标人应对照本章要求，逐条说明所提供的服务已对招标文件的技术要求、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术和商务响应表》中。投标人若未对采购要求进行逐条响应，评审小组将做出不利于投标人的评审。

4.10中标人提供的服务无法满足采购人紧急需求的，采购人有权另行选择服务单位提供服务。中标人需承担以此产生的费用及损失。