## Sheet1
空调设施清单
序号 | 设备名称 | 设备位置 | 品 牌 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 新风机 | 地下一层太平间 | 大金 | FMQ30AA20 | 台 | 1 | RSFQ10AAY（室外机）
2 | 新风机 | 地下一层太平间 | 大金 | FXMFP140AB | 台 | 1 | RUXYQ8BAN（室外机）
3 | 天花机 | 地下一层太平间 | 大金 | FSFP45AB | 台 | 4 | RSQ150BAV（室外机）
4 | 风管机 | 地下一层普通模拟定位、CT定位 | 大金 | FSSP80CA | 台 | 4 | RSQ350BBY（室外机）
5 | 风管机 | 地下一层普通模拟定位、CT定位 | 大金 | FSSP71CA | 台 | 1
6 | 风管机 | 地下一层SPECT-CT、 | 大金 | FSSP80CA | 台 | 2 | RSQ300BBY（室外机）
7 | 风管机 | 地下一层SPECT-CT、 | 大金 | FSSP71CA | 台 | 2
8 | 新风机 | 地下一层中心药房 | 大金 | FXMFP224AB | 台 | 1 | RUXYQ8BAN（室外机）
9 | 风管机 | 地下一层中心药房 | 大金 | FSSP80CA | 台 | 6 | RSQ500BBY（室外机）
10 | 风管机 | 地下一层PET-CT | 大金 | FSSP71CA | 台 | 5 | RSQ350BBY（室外机）
11 | 分体空调 | 门诊楼屋顶电梯机房 | 松下 | KF-50GWY | 台 | 1
12 | 分体空调 | 门诊楼屋顶消防电梯机房 | 松下 | KF-23GWY | 台 | 1
13 | 多联外机 | 门诊楼屋顶 | 大金 | RSQ300BBY | 台 | 3
14 | 多联外机 | 门诊楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
15 | 多联外机 | 门诊楼屋顶 | 大金 | RYZQ4AAVN | 台 | 1
16 | 多联外机 | 门诊楼屋顶 | 大金 | RQZQ5AAVN | 台 | 1
17 | 多联内机 | 门诊楼四层值女班室 | 大金 | FQSP45CAN | 台 | 1
18 | 多联内机 | 门诊楼四层男值班室 | 大金 | FQSP36CAN | 台 | 1
19 | 多联内机 | 门诊楼三层值女班室 | 大金 | FQSP45CAN | 台 | 1
20 | 多联内机 | 门诊楼三层男值班室 | 大金 | FQSP36CAN | 台 | 1
21 | 多联内机 | 门诊楼二层男女值班室 | 大金 | FQSP22CAN | 台 | 2
22 | 分体机内机 | 门诊楼一层男女值班室 | 松下 | 1P | 台 | 2
23 | 分体机内机 | 门诊楼X光室 | 松下 | 5P | 台 | 1
24 | 分体机外机 | 门诊楼一层男值班室 | 松下 | 5P | 台 | 1
25 | 分体机外机 | 门诊楼一层女值班室 | 松下 | 1P | 台 | 1
26 | 分体机外机 | 门诊楼X光室 | 松下 | 1P | 台 | 1
27 | 多联机 | 门诊楼一层医生休息值班室 | 大金 | FQSP56CAN | 台 | 1
28 | 多联机 | 门诊一层贵重药品 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
29 | 多联机 | 门诊一层贵重药品 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
30 | 多联机 | 门诊一层西药库 | 大金 | FSFP90AB | 台 | 1
31 | 多联内机 | 门诊一层西药库 | 大金 | FSFP71AB | 台 | 1
32 | 直热式空气源热泵热水机 | 医技楼屋面 | 中广欧特斯 | KEYRS-18Ⅱ | 台 | 4
33 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-140FSVN1Q | 台 | 1
34 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-224FSDENY3Q | 台 | 1
35 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-224FSDENY3Q | 台 | 1
36 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 |  | RAS-224FSDENY3Q |  | 1
37 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-224FSDENY3Q | 台 | 1
38 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-280FSDENY3Q | 台 | 1
39 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-504FSDENY3Q | 台 | 2
40 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-560FSDENY3Q | 台 | 6
41 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-560FSDENY3Q | 台 | 1
42 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-615FSDENY3Q | 台 | 1
43 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-730FSDENY3Q | 台 | 1
44 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-900FSDENY3Q | 台 | 1
45 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-960FSDENY3Q | 台 | 1
46 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-1010FSDENY3Q | 台 | 1
47 | 多联机室外机 | 医技楼屋面 | 日立 | RAS-1120FSDENY3Q | 台 | 1
48 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-22FSDNQLC | 台 | 15
49 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-28FSDNQLC | 台 | 13
50 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-36FSDNQLC | 台 | 25
51 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-40FSDNQLC | 台 | 2
52 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-45FSDNQLC | 台 | 7
53 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-50FSDNQLC | 台 | 11
54 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-56FSDNQLC | 台 | 6
55 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-63FSDNQLC | 台 | 11
56 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-71FSDNQLC | 台 | 14
57 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-90FSDNQLC | 台 | 8
58 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-90FSDNQLC | 台 | 1
59 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPI-140FSDNQLC | 台 | 17
60 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPIZ-22FSDNQC/P | 台 | 5
61 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPIZ-28FSDNQC/P | 台 | 1
62 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPIZ-36FSDNQC/P | 台 | 2
63 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPIZ-71FSDNQC/P | 台 | 1
64 | 多联机室内机 | 医技楼一/二层 | 日立 | RPIZ-90FSDNQD/P | 台 | 1
65 | 1.5匹分体空调（壁挂式） | 医技楼设备间 | 日立 | 1.5匹 | 台 | 2
66 | 空调内机 | 医技楼设备间 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1 | 室外机RSQ500BBY，屋面
67 | 空调内机 | 医技楼CT1 | 大金 | FSSP80CA | 台 | 2
68 | 空调内机 | 医技楼CT2 | 大金 | FSSP80CA | 台 | 2
69 | 空调内机 | 医技楼CT4 | 大金 | FSSP80CA | 台 | 2
70 | 空调内机 | 医技楼设备间2 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1 | 室外机RSQ400BBY，屋面
71 | 空调内机 | 医技楼CT3 | 大金 | FSSP80CA | 台 | 2
72 | 空调内机 | 医技楼设备间3 | 大金 | FSSP36CA | 台 | 1
73 | 空调内机 | 医技楼CT5 | 大金 | FSSP80CA | 台 | 2
74 | 空调内机 | 医技楼女值班1 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1 | 室外机RSQ200BAY，屋面
75 | 空调内机 | 女值班2 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
76 | 空调内机 | 男值班1 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
77 | 空调内机 | 男值班2 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
78 | 空调内机 | 挂号收费 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
79 | 空调内机 | 急诊药房 | 大金 | FSSP90CA | 台 | 1
80 | 空调内机 | 数字胃肠机 | 大金 | FSSP63CA | 台 | 1 | 室外机RSQ400BBY，屋面
81 | 空调内机 | 更衣室 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
82 | 空调内机 | 骨密度 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
83 | 空调内机 | 钼靶 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
84 | 空调内机 | DR1 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1
85 | 空调内机 | DR2 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1
86 | 空调内机 | 更衣室 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
87 | 空调内机 | DR3 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1
88 | 空调内机 | DR4 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1
89 | 空调内机 | CT6 | 大金 | FSSP80CA | 台 | 2 | 室外机RSQ300BBY，屋面
90 | 空调内机 | X光房 | 大金 | FSSP80CA | 台 | 2
91 | 空调内机 | 女值班室 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
92 | 空调内机 | 男值班室 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
93 | 空调内机 | 女值班室 | 大金 | FQSP22CAN | 台 | 1 | 室外机RYZQ3AAVN，屋面
94 | 空调内机 | 男值班室 | 大金 | FQSP22CAN | 台 | 1
95 | 空调内机 | 女值班室 | 大金 | FQSP22CAN | 台 | 1
96 | 空调内机 | 男值班室 | 大金 | FQSP22CAN | 台 | 1
97 | 空调内机 | 护士值班室 | 大金 | FSSP36CA | 台 | 1 | 室外机RSQ150BAV，屋面
98 | 空调内机 | 值班室1 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
99 | 空调内机 | 值班室2 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
100 | 空调内机 | 值班室3 | 大金 | FSSP36CA | 台 | 1
101 | 空调内机 | 值班室4 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
102 | 空调内机 | 休息室 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1 | 室外机RSQ400BBY，屋面
103 | 空调内机 | 登记室 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
104 | 空调内机 | 药品室 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
105 | 空调内机 | 配奶室 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
106 | 空调内机 | 洗婴室 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
107 | 空调内机 | 术后休息室 | 大金 | FSSP100CA | 台 | 1
108 | 空调内机 | 电梯厅 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
109 | 空调内机 | 分娩室6 | 大金 | FSSP63CA | 台 | 1
110 | 空调内机 | 分娩室5 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1
111 | 空调内机 | 分娩室4 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1
112 | 空调内机 | 处置室 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1 | 室外机RSQ300BBY，屋面
113 | 空调内机 | 分娩室3 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1
114 | 空调内机 | 分娩室2 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1
115 | 空调内机 | 分娩室1 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1
116 | 空调内机 | 女更 | 大金 | FSSP40CA | 台 | 2
117 | 空调内机 | 男更 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
118 | 空调内机 | 电梯厅 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
119 | 空调内机 | 观察室 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1 | 室外机RSQ500BBY，屋面
120 | 空调内机 | 待产室 | 大金 | FSSP63CA | 台 | 3
121 | 空调内机 | 无菌室 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
122 | 空调内机 | 药品间 | 大金 | FSSP36CA | 台 | 1
123 | 空调内机 | 产前活动室 | 大金 | FSSP100CA | 台 | 1
124 | 空调内机 | 育婴室 | 大金 | FSSP100CA | 台 | 1
125 | 空调内机 | 治疗室 | 大金 | FSSP40CA | 台 | 1
126 | 空调内机 | 检查室 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
127 | 空调内机 | 登记室 | 大金 | FSSP22CA | 台 | 1
128 | 空调内机 | 会议室 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 2 | 室外机RSQ400BBY，屋面
129 | 空调内机 | 餐厅 | 大金 | FSSP63CA | 台 | 1
130 | 空调内机 | 护士办公室 | 大金 | FSSP50CA | 台 | 1
131 | 空调内机 | 护士长办公室 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
132 | 空调内机 | 主任办公室 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
133 | 空调内机 | 医生办公室 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
134 | 空调内机 | 护士值班室 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
135 | 空调内机 | 医生值班室 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
136 | 新风机内机 | 四层一次性物品间 | 大金 | FMQ50AA30 | 台 | 1 | 室外机RSFQ20AAY屋顶
137 | 新风机内机 | 四层净化空调机房 | 大金 | FMQ60AA30 | 台 | 1 | 室外机RSFQ20AAY
138 | 分体空调 | 屋顶层 | 松下 | KF-50GWY | 台 | 5
139 | 分体空调 | 一层4#配电室 | 松下 | 5HP(柜式) | 台 | 5
140 | 直热式空气源热泵热水机 | 住院楼屋面 | 中广欧特斯 | KFYRS-40Ⅱ | 台 | 15
141 | 3匹分体空调（壁挂式） | 住院楼三层二级药库 | 日立 | 3匹 | 台 | 1
142 | 空调机（天花） | 住院楼一层住院药房 | 大金 | FXFP71AAN | 台 | 8 | RUXYQ26BAN（室外机）
143 | 空调机（风管） | 住院楼一层住院药房 | 大金 | FXSP28CAN | 台 | 3
144 | 空调机（风管） | 住院楼一层住院药房 | 大金 | FXSP22CAN | 台 | 2
145 | 空调机（风管） | 住院楼一层住院药房 | 大金 | FXSP80CAN | 台 | 2
146 | 分体空调（柜式） | 住院楼一层消控室 | 松下 | 3P | 台 | 1
147 | 分体空调（柜式） | 住院楼一层消控室 | 松下 | 5P | 台 | 2
148 | 分体空调 | 行政楼屋顶电梯机房 | 松下 | KF-50GWY | 台 | 1
149 | 分体空调 | 行政楼屋顶消防电梯机房 | 松下 | KF-23GWY | 台 | 1
150 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
151 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
152 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
153 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ16AAY | 台 | 1
154 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
155 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
156 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
157 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ16AAY | 台 | 1
158 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
159 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
160 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
161 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ16AAY | 台 | 1
162 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ350BBY | 台 | 1
163 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
164 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
165 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ16AAY | 台 | 1
166 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
167 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
168 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ16AAY | 台 | 1
169 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
170 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
171 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ10AAY | 台 | 1
172 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
173 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
174 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ10AAY | 台 | 1
175 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
176 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ10AAY | 台 | 1
177 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
178 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
179 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ16AAY | 台 | 1
180 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
181 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
182 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ10AAY | 台 | 1
183 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ350BBY | 台 | 1
184 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ300BBY | 台 | 1
185 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ10AAY | 台 | 1
186 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
187 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
188 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ10AAY | 台 | 1
189 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ250BAY | 台 | 1
190 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ250BAY | 台 | 1
191 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ16AAY | 台 | 1
192 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
193 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ250BAY | 台 | 1
194 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSFQ10AAY | 台 | 1
195 | 多联外机 | 行政楼屋顶 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
196 | 多联内机 | 行政楼屋顶 | 大金 | FMQF30AA30 | 台 | 1
197 | 多联内机 | 行政楼9楼 | 大金 | FSSP36CA | 台 | 12
198 | 多联内机 | 行政楼9楼 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
199 | 多联内机 | 行政楼9楼 | 大金 | FSSP56CA | 台 | 9
200 | 多联内机 | 行政楼9楼 | 大金 | FSSP71CA | 台 | 4
201 | 多联内机 | 行政楼9楼 | 大金 | FSFP71AB | 台 | 3
202 | 多联内机 | 行政楼9楼 | 大金 | FSSP90CA | 台 | 2
203 | 多联内机 | 行政楼9楼 | 大金 | FSSP125CA | 台 | 2
204 | 多联内机 | 行政楼9楼 | 大金 | FMQF30AA30 | 台 | 1
205 | 多联内机 | 行政楼8楼 | 大金 | FSSP36CA | 台 | 15
206 | 多联内机 | 行政楼8楼 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
207 | 多联内机 | 行政楼8楼 | 大金 | FSSP56CA | 台 | 4
208 | 多联内机 | 行政楼8楼 | 大金 | FSSP71CA | 台 | 6
209 | 多联内机 | 行政楼8楼 | 大金 | FSFP71AB | 台 | 3
210 | 多联内机 | 行政楼8楼 | 大金 | FSSP90CA | 台 | 2
211 | 多联内机 | 行政楼8楼 | 大金 | FSSP125CA | 台 | 2
212 | 多联内机 | 行政楼8楼 | 大金 | FMQF30AA30 | 台 | 2
213 | 多联内机 | 行政楼7楼 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 8
214 | 多联内机 | 行政楼7楼 | 大金 | FSSP36CA | 台 | 10
215 | 多联内机 | 行政楼7楼 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
216 | 多联内机 | 行政楼7楼 | 大金 | FSSP56CA | 台 | 14
217 | 多联内机 | 行政楼7楼 | 大金 | FSSP71CA | 台 | 1
218 | 多联内机 | 行政楼7楼 | 大金 | FSFP71AB | 台 | 4
219 | 多联内机 | 行政楼7楼 | 大金 | FSSP125CA | 台 | 2
220 | 多联内机 | 行政楼7楼 | 大金 | FMQF40AA30 | 台 | 2
221 | 多联内机 | 行政楼6楼 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
222 | 多联内机 | 行政楼6楼 | 大金 | FSSP36CA | 台 | 15
223 | 多联内机 | 行政楼6楼 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
224 | 多联内机 | 行政楼6楼 | 大金 | FSSP56CA | 台 | 5
225 | 多联内机 | 行政楼6楼 | 大金 | FSSP90CA | 台 | 2
226 | 多联内机 | 行政楼6楼 | 大金 | FSFP71AB | 台 | 3
227 | 多联内机 | 行政楼6楼 | 大金 | FSSP125CA | 台 | 7
228 | 多联内机 | 行政楼6楼 | 大金 | FMQF40AA30 | 台 | 2
229 | 多联内机 | 行政楼5楼 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
230 | 多联内机 | 行政楼5楼 | 大金 | FSSP71CA | 台 | 29
231 | 多联内机 | 行政楼5楼 | 大金 | FMQF40AA30 | 台 | 1
232 | 多联内机 | 行政楼5楼 | 大金 | FMQF30AA30 | 台 | 1
233 | 多联内机 | 行政楼4楼 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
234 | 多联内机 | 行政楼4楼 | 大金 | FSSP71CA | 台 | 29
235 | 多联内机 | 行政楼4楼 | 大金 | FMQF40AA30 | 台 | 2
236 | 多联内机 | 行政楼3楼 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
237 | 多联内机 | 行政楼3楼 | 大金 | FSSP71CA | 台 | 29
238 | 多联内机 | 行政楼3楼 | 大金 | FMQF40AA30 | 台 | 2
239 | 多联内机 | 行政楼2楼 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 1
240 | 多联内机 | 行政楼2楼 | 大金 | FSSP56CA | 台 | 2
241 | 多联内机 | 行政楼2楼 | 大金 | FSSP71CA | 台 | 9
242 | 多联内机 | 行政楼2楼 | 大金 | FSSP80CA | 台 | 17
243 | 多联内机 | 行政楼2楼 | 大金 | FMQF40AA30 | 台 | 1
244 | 多联内机 | 行政楼2楼 | 大金 | FMQF30AA30 | 台 | 2
245 | 柜式室外机 | 行政楼2楼 | 松下 | 5HP | 台 | 3
246 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSFQ20AAY | 台 | 1
247 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSFQ16AAY | 台 | 1
248 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSFQ10AAY | 台 | 1
249 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSFQ16AAY | 台 | 1
250 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ250BAY | 台 | 1
251 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
252 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
253 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
254 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
255 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
256 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
257 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
258 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
259 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
260 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
261 | 多联外机 | 行政楼2楼 | 大金 | RSQ500BBY | 台 | 1
262 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 3
263 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FSSP36CA | 台 | 1
264 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FSSP45CA | 台 | 4
265 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FSSP56CA | 台 | 4
266 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FSSP71CA | 台 | 3
267 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FSSP90CA | 台 | 2
268 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FSSP112CA | 台 | 5
269 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FSSP125CA | 台 | 7
270 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FSFP71AB | 台 | 23
271 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FMQF60AA20 | 台 | 1
272 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FMQF30AA30 | 台 | 1
273 | 多联内机 | 行政楼1楼 | 大金 | FMQF40AA30 | 台 | 1
274 | 全热交换机 | 行政楼1楼 | 大金 | HLX-BCF3000DT | 台 | 3
275 | 分体空调 | 行政楼1楼 | 松下 | 5HP | 台 | 2
276 | 分体空调（柜机） | 动力中心分变配电室一 | 松下 | 5P | 台 | 6
277 | 分体空调（柜机） | 动力中心分变配电室二 | 松下 | 5P | 台 | 5
278 | 分体空调（柜机） | 动力中心分变配电室三 | 松下 | 5P | 台 | 3
279 | 分体空调（风管式） | 动力中心分变配电室三 | 松下 | 3P | 台 | 2
280 | 分体空调（风管式） | 动力中心二层 | 松下 | FGJ-35 | 台 | 1
281 | 分体空调（天花） | 动力中心二层 | 松下 | THJ-120 | 台 | 6
282 | 分体空调（天花） | 动力中心二层 | 松下 | THJ-90 | 台 | 1
283 | 分体空调（天花） | 动力中心二层 | 松下 | THJ-45 | 台 | 4