# 空调设施清洗、维修项目报价表及要求

- 表3：年度巡检、清洗服务价格表

| - 序号 | - 项目名称 | - 年度巡检、清洗价格 - （元/年） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 全院空调年度巡检及清洗服务（含所有分体空调、多联机、天花机、风管机、新风机，全年4次巡检+1次深度清洗） |  |

报价说明

- 1.报价包含：全院所有空调设备年度4次全面巡检+1次深度清洗、人工、交通、辅材、税费、安全措施、保险等全部费用，总价不得超过11万元。

- 2.维修人工费全免；≤200元备件免费更换；＞200元备件按中标单价另行结算，不计入本报价。

- 3.年度总费用不得超过项目预算，按实结算、超支不补。

## 表4:200元以上高频备件报价表

| 序号 | 配件名称 | 适用品牌 | 规格 / 描述 | 单位 | 预估用量 | 含税单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | 大金 | 5–10 匹多联机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 外机主控板 | 大金 | 变频外机通用 | 块 | 2 |  |  |  |
| 3 | 变频驱动模块 | 大金 | 5–10 匹 IPM | 块 | 2 |  |  |  |
| 4 | 四通阀总成（含线圈） | 大金 | 4/5 匹通用 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电子膨胀阀 | 大金 | 内外机通用 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 外风机电机 | 大金 | 4/5 匹 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 内风机电机 | 大金 | 风管 / 天花机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 压力传感器 | 大金 | 三线制 | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 内机主控板 | 大金 | 内机通用 | 块 | 2 |  |  |  |
| 10 | 排水泵 | 大金 | 风管 / 天花机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 变频压缩机 | 日立 | 5–10 匹多联机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 外机主控板 | 日立 | 变频外机通用 | 块 | 2 |  |  |  |
| 13 | 变频驱动模块 | 日立 | 5–10 匹 IPM | 块 | 2 |  |  |  |
| 14 | 四通阀总成（含线圈） | 日立 | 5 匹通用 | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 电子膨胀阀 | 日立 | 内外机通用 | 个 | 5 |  |  |  |
| 16 | 外风机电机 | 日立 | 4/5 匹 | 台 | 4 |  |  |  |
| 17 | 内风机电机 | 日立 | 风管 / 天花机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 18 | 压力传感器 | 日立 | 三线制 | 个 | 6 |  |  |  |
| 19 | 内机主控板 | 日立 | 内机通用 | 块 | 5 |  |  |  |
| 20 | 定频压缩机 | 松下 | 1–5 匹分体 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 变频压缩机 | 松下 | 1.5–3 匹 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 外机主板 | 松下 | 分体机通用 | 块 | 2 |  |  |  |
| 23 | 内机主板 | 松下 | 挂机 / 柜机 | 块 | 2 |  |  |  |
| 24 | 四通阀总成（含线圈） | 松下 | 1–3 匹 | 套 | 2 |  |  |  |
| 25 | 外风机电机 | 松下 | 1–5 匹 | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 | 内风机电机 | 松下 | 挂机 / 柜机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 27 | 冷媒 R410A | 全品牌 | 环保冷媒 | kg | 50 |  |  |  |
| 28 | 冷媒R134 | 全品牌 | 环保冷媒 | kg | 25 |  |  |  |
| 29 | 冷媒R32 | 全品牌 | 环保冷媒 | kg | 25 |  |  |  |
| 30 | 冷媒R22 | 全品牌 | 环保冷媒 | kg | 25 |  |  |  |
| 31 | 导风板 / 面板 | 全品牌 | 通用 | 套 | 25 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.供应商须填报《200元以上高频备件报价表》，作为评标价格评审使用，总价不得超过11万元。

2.供应商须另行提供《200元以上全量备件报价清单》，格式自拟，清单应尽可能覆盖项目所含品牌、机型可能更换的零配件，作为中标后维修、更换、结算依据，价格须公允、合理。

4.单价＞200元的备件更换前须经采购人，更换后旧件须回收交采购人查验。

5.若《200元以上高频备件报价表》与《200元以上全量备件报价清单》同名称、同规格、同品牌配件单价不一致或存在冲突，以《200元以上高频备件报价表》中的单价为准执行。合同执行期间，所有＞200元备件均按中标全量清单单价执行。

- 表5:200元（含）以下免费备件清单

1.供应商须提供《200 元（含）以下免费备件清单》，清单内容须为空调设备专用、具有独立使用功能、可单独更换的零配件，包含但不限于：过滤网、启动电容、温度传感器、风机电机、交流接触器、变压器、压缩机保护器等。

2.严禁将以下物品列入免费备件清单，列入者一律不计分、不计入条目数：

生料带、扎带、捆绑带、包扎带

绝缘胶带、电工胶布、防水胶带

螺丝、卡扣、管码、支架、固定件

胶水、密封胶、粘合剂

清洁用品、洗涤剂、消毒液

电线、端子、线管等辅材

3.合同履行期间，所有单价≤200元的备件均免费更换，不受清单所列范围限制。

| 序号 | 品牌 | 配件名称 | 规格/适用机型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大金 | 过滤网 | 通用 | 个 |  |
| 2 | 大金 | 启动电容 | 1-1.5P | 个 |  |
| 3 | 大金 | 温度传感器 | 2-3P | 个 |  |
| 4 | 松下 | 过滤网 | 5P | 个 |  |
| 5 | 松下 | 启动电容 | 通用 | 个 |  |
| 6 | 日立 | 温度传感器 | ＜2P | 个 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |