电子胃镜肠镜一批参数要求

基本情况：

    1、名称：电子胃镜肠镜一批
2、数量：1批

3、预算：389万

二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：
（1）高清电子治疗胃镜与内窥镜图像处理装置主机能实现双红光成像染色技术；

（2）小肠镜与内窥镜图像处理装置主机能够实现小肠镜的诊断和治疗并配置同品牌一次性内窥镜外套导管；

（3）小肠镜能够配置气囊控制装置；

（4）高清电子胃镜与科室现有主机兼容并实现双焦距或多段变焦功能；

（5）配置的所有内镜为同一品牌；且兼容现有内窥镜图像处理装置。

