附件3 报价表

|  |
| --- |
| **厦门市苏颂医院高压配电年检报价单** |
| **项 目** | **名称** | **数 量** | **单位** | **单价** | **小计** |
| **一** | **总配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12)  |  19  | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  10kV母线桥  |  1  | 座 | 　 | 　 |
| **二** | **1#分配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12)  |  8  | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  变压器SCB-1600/10-NX3  |  2  | 台 | 　 | 　 |
| 3 |  变压器SCB-2000/10-NX3  |  2  | 台 | 　 | 　 |
| 4 |  10kV电力电缆  |  6  | 根 | 　 | 　 |
| **三** | **2#分配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12)  |  8  | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  变压器SCB-1600/10-NX3  |  2  | 台 | 　 | 　 |
| 3 |  10kV电力电缆  |  4  | 根 | 　 | 　 |
| **四** | **3#分配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12)  |  2  | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  变压器SCB-1600/10-NX3  |  1  | 台 | 　 | 　 |
| 3 |  10kV电力电缆  |  2  | 根 | 　 | 　 |
| **五** | **4#分配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12)  |  6  | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  变压器SCB-630/10-NX3  |  2  | 台 | 　 | 　 |
| 3 |  10kV电力电缆  |  4  | 根 | 　 | 　 |
| **六** | **5#分配电室** |
| 1 |  10kV开关柜（PIX12)  |  6  | 面 | 　 | 　 |
| 2 |  变压器SCB-1000/10-NX3  |  2  | 台 | 　 | 　 |
| 3 |  10kV电力电缆  |  4  | 根 | 　 | 　 |
| **七** | **充电桩1#箱变** |
| 1 |  YBP-12/0.4kV-800kVA  |  1  | 台 | 　 | 　 |
| 2 |  10k进线V电力电缆  |  1  | 根 | 　 | 　 |
| **八** | **充电桩2#箱变** |
| 1 |  YBP-12/0.4kV-800kVA  |  1  | 台 | 　 | 　 |
| 2 |  10k进线V电力电缆  |  1  | 根 | 　 | 　 |
| 九 |  总计（元）：  |  ¥  |
| 十 |  总计（元）：大写  |