附件1 高压电气设备预防性试验（高压配电年检）设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | **型号** |  |  | 数 量 | **单位** |
| **一** | **总配电室** | | | | | |
| 1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | | | 19 | 面 |
| 2 | - | 10kV母线桥 | | | 1 | 座 |
| **二** | **1#分配电室** | | | | | |
| 1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | | | 8 | 面 |
| 2 | - | 变压器SCB-1600/10-NX3 | | | 2 | 台 |
| 3 | - | 变压器SCB-2000/10-NX3 | | | 2 | 台 |
| 4 | - | 10kV电力电缆 | | | 6 | 根 |
| **三** | **2#分配电室** | | | | | |
| 1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | | | 8 | 面 |
| 2 | - | 变压器SCB-1600/10-NX3 | | | 2 | 台 |
| 3 | - | 10kV电力电缆 | | | 4 | 根 |
| **四** | **3#分配电室** | | | | | |
| 1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | | | 2 | 面 |
| 2 | - | 变压器SCB-1600/10-NX3 | | | 1 | 台 |
| 3 | - | 10kV电力电缆 | | | 2 | 根 |
| **五** | **4#分配电室** | | | | | |
| 1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | | | 6 | 面 |
| 2 | - | 变压器SCB-630/10-NX3 | | | 2 | 台 |
| 3 | - | 10kV电力电缆 | | | 4 | 根 |
| **六** | **5#分配电室** | | | | | |
| 1 | - | 10kV开关柜（PIX12) | | | 6 | 面 |
| 2 | - | 变压器SCB-1000/10-NX3 | | | 2 | 台 |
| 3 | - | 10kV电力电缆 | | | 4 | 根 |
| **七** | **充电桩1#箱变** | | | | | |
| 1 | - | YBP-12/0.4kV-800kVA | | | 1 | 台 |
| 2 | - | 10k进线V电力电缆 | | | 1 | 根 |
| **八** | **充电桩2#箱变** | | | | | |
| 1 | - | YBP-12/0.4kV-800kVA | | | 1 | 台 |
| 2 | - | 10k进线V电力电缆 | | | 1 | 根 |